Объявление

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

г. Алматы                                                                                                                 «05» февраля 2019 года

Наименование Заказчика: Государственное Коммунальное Предприятие на Праве Хозяйственного Ведения «Алматинский Региональный Онкологический диспансер»

Юридический адрес: Алматинская обл, Илийский район, ул. Титова 30

Фактический  адрес: г. Алматы, Медеуский район  ул.Демченко, 83,

| № лота | Наименование | Характеристика | Ед изм | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Игла для мягкотканной биопсии к автоматической биопсийной системе 14G длина 100 мм ( FSC1410B Иглы для биопсии; (в различных модификациях): 4-модификация игла для гильотинной биопсии FAST CUT B (FSC) с размерами 14G-10см) | Модификация - FAST CUT B. Разработана для использования с автоматической биопсийной системой Magnum (фирмы BARD)Игла разработана по типу оригинальной и позволяет взять образей ткани без повреждения структуры. Иглы серии FAST-CUT оснащены распорными спейсерами для правильной установки иглы внутри биопсийной системы, исключая нарушение стерильности. Конструкция спейсера зависит от серии иглы: FAST-CUT B - двусоставной разъемный спейсер — общая длина6,5см, цвет зеленый. Игла имеет эхогенный кончик и сантиметровую разметку по всей длине, обеспечивающие контроль над процессом введения и размещения. Диапазон диаметров, имеющих цветовую маркировку, а также вариативность длин игл обеспечивают соответствие фактически каждой процедурной потребности. Тонкостенная канюля, сверхострые кромки канюли и мандрена, точная конструкция иглы гарантируют получение превосходных нефрагментированных образцов. Трехгранная лазерная заточка минимизирует перфорацию тканей. Размер 14G — длина 10см | шт | 505 | 7 500,00 | 3 787 500,00 |
| 2 | Диагностический набор реагентов для определения Триглицеридов. Для биохимического анализатора BS-200E Mindray закрытого типа. Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 10 | 80 000 | 800 000,00 |
| 3 | Мультикалибратор Для биохимического анализатора BS-200E Mindray закрытого типа. Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 1 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 3 | Контрольная сыворотка НОРМА Для биохимического анализатора BS-200E Mindray закрытого типа. Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (N) для определяемых аналитов. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 50мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.. | набор | 2 | 250 000 | 500 000,00 |
| 4 | Контрольная сыворотка ПАТОЛОГИЯ Для биохимического анализатора BS-200E Mindray закрытого типа. Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (Р) для определяемых аналитов. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 50мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 2 | 250 000 | 500 000,00 |
| 5 | Моющий раствор Для биохимического анализатора BS-200E Mindray закрытого типа. Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозийными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора.. | фл | 40 | 55000 | 2 200 000,00 |
| 6 | Лавсан 2(5)10м | Синтетическая не рассасывающаяся много волоконная плетенная нить ,должна состоять из полиэтилентерефталата . Нить должна быть белого цвета USP 2(5).длина нити1000см+,- 5см | шт | 500 | 605 | 302 500,00 |
| 7 | Лавсан 1(4) 10м | Синтетическая не рассасывающаяся много волоконная плетенная нить ,должна состоять из полиэтилентерефталата . Нить должна быть белого цвета USP 1(4).длина нити1000см+,- 5см | шт | 500 | 605 | 302 500,00 |
| 8 | Лавсан 2(5) 20м | Синтетическая не рассасывающаяся много волоконная плетенная нить ,должна состоять из полиэтилентерефталата . Нить должна быть белого цвета USP 2(5).длина нити2000см+,- 5см | шт | 500 | 950 | 475 000,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 9 117 500,00 |

Выделенная сумма: 9 117 500 (Девять  миллионов сто семнадцать тысяч пятьсот тенге) 00 тиын. Срок поставки товара: по заявке Заказчика в течение 5 календарных дней, срок действия договора до 31.12.2019г.

Место поставки товара: Государственное Коммунальное Предприятие на Праве Хозяйственного Ведения «Алматинский Региональный Онкологический диспансер», аптечный склад.

Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г. Алматы, Медеуский район  ул.Демченко, 83, отдел гос.закупок , дата 12.02.2019г. время: 09:30 часов.

Дата и время вскрытия ценовых предложений: дата 12.02.2019г. время 10:00 часов, место вскрытия:  г. Алматы, Медеуский район  ул.Демченко, 83, отдел гос.закупок

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.

- Конверт должен содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

- Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

- Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.
      В случаях представления одинаковых ценовых предложений или непредставления ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

- Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:
      1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;
      2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
      3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
      4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);
      5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";
      6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданный не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
      7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).
      В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Специалист по Государственным

Закупкам                                                                                     Жолжан Т.М.