Объявление

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

г. Алматы                                                                                                                                       «17» мая 2018 года

Наименование Заказчика: Государственное Коммунальное Предприятие на Праве Хозяйственного Ведения «Алматинский Региональный Онкологический диспансер»

Юридический адрес: Алматинская обл, Илийский район, ул. Титова 30

Фактический  адрес: г. Алматы, Медеуский район  ул. Демченко, 83,

| № лота | Наименование | Характеристика | Ед изм | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для дезинфекции ДВУ эндоскопов | Дезинфицирующее средство должно содержать в качестве АДВ бензалкониум хлорид (ЧАС) не менее 6,2%, дидецилдиметиламмониум хлорид (ЧАС) не менее 2,3% и глутаровый альдегид не менее 8,2%, спирт изопропиловый не менее 10,2%, а также оксиэтилированный оксо-спирт, ингибитор коррозии, кислоту лимонную и воду. Средство не должно содержать производные фенола, в т.ч. феноксиэтанол. рН средства должен находиться в интервале от 3,4 до 4,8. Средство должно обладать вирулицидными, бактерицидными (в том числе туберкулоцидными), фунгицидными и спороцидными свойствами. Средство должно быть разрешено к применению для: дезинфекции поверхностей в помещениях, поверхностей аппаратов, приборов; дезинфекции медоборудования; ДВУ эндоскопов; дезинфекции и стерилизации ИМН, включая жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, ручным и механизированным способом (с применением ультразвука и в специализированных моечных машинах); дезинфекции, совмещенной с ПСО, ИМН ручным и механизированным способом; дезинфекции при внутрибольничных и особоопасных инфекциях (чума, холера, туляремия, сибирская язва). Срок годности не менее 5 лет, рабочих растворов не менее 16 суток. Для экспресс-контроля МЭК средство должно иметь индикаторные полоски. Канистра 5 литров. После подписания Договора Поставщик должен предоставить образец на апробацию во избежание аллергических реакции, интоксикации персонала и пациентов. В случае возникновения указанных реакции Поставщик должен предоставить другой аналогичный образец на апробацию согласно технической спецификации. | уп. | 60 | 5405,00 | 324 400,00 |
| 2 | Для дезинфекции эндоскопов | Средство должно представлять собой концентрат, содержащий два протеолитических фермента (савиназа и алкалаза), дистиллированная вода, функциональные добавки. рН средства должен быть в интервале 7,5% - 8,5%. В составе не должны содержаться спирты, альдегиды, перекись водорода, ЧАС, производные фенола, гуанидина, алкиламинов, амилаза, липаза. Средство должно быть разрешено к применению для предстерилизационной очистки ИМН из различных материалов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним, окончательной очистки эндоскопов перед ДВУ и стерилизацией. Средство должно применяться ручным способом и в обязательном порядке механизированным способом в ультразвуковых установках и в моюще-дезинфицирующей машине (МДМ) при комнатной температуре. Выход рабочего раствора из 1 л средства должен составлять для: ПСО ИМН ручным способом не менее 500 л при экспозиции 10 минут; ПСО ИМН в ультразвуковых установках не менее 125 л при экспозиции 2 минуты; ПСО гибких эндоскопов ручным способом не менее 250 л при экспозиции 5 минут; ПСО гибких эндоскопов механизированным способом в МДМ не менее 250 л при экспозиции 3 минуты. Срок годности средства не менее 1,5 года. Средство должно быть расфасовано в канистру объемом не менее 3,8 л. Потребительская упаковка средства должна содержать маркировку на казахском и русском языке. | уп. | 50 | 23520,00 | 1 176 000,00 |
| 3 | Для обработки хирургических инструментов | Дезсредство должно содержать в своем составе в качестве АДВ полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) не менее 0,8%, бензалкониум хлорид (ЧАС) не менее 1,3%, N,N-бис (3-аминопропил) додециламин (триамин) не менее 2,9%, а также неонол, тетранатриевую соль ЭДТА, бутилдигликоль, бензотриазол и воду. Средство не должно содержать альдегидов, перекиси, хлора. рН средства должен находиться в интервале от 10,5 до 12,5. Средство должно обладать бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной и фунгицидной активностью, а также овоцидными свойствами. Средство должно быть разрешено к применению для: дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях; дезинфекция медицинского оборудования; дезинфекция ИМН ручным способом; дезинфекции совмещенной с ПСО, ИМН ручным и механизированным способами; дезинфекции, совмещенной с ПСО, гибких и жестких эндоскопов; ПСО не совмещенной с дезинфекцией ИМН; Срок годности не менее 5 лет, рабочих растворов не менее 35 дней. Для экспресс-контроля МЭК средство должно иметь индикаторные полоски. Канистра объемом не менее 1-л. | Уп. | 2250 | 5060,00 | 1 138 500,00 |
| 4 | Для окончательной обработки хирургических инструментов | Средство дезинфицирующее (концентрат) должно представлять собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. Средство должно содержать в своем составе в качестве АДВ бензалконий хлорид не менее 12,5%, дидецилдиметиламмоний хлорид не менее 6,5%, молочная кислота не менее 6,5%, изопропиловый спирт не менее 8%, метансульфоновую кислоту не менее 2,0%, бензилоксиметанол, также неионогенные ПАВ, комплексообразователь и воду. pH средства должен быть в интервале 1,2-3,5. Средство должно обладать бактерицидной активностью в отношении различных грамотрицательных (в том числе бактерии легионеллёза), и грамположительных бактерий (S. aureus, P. aeruginosa, Е. coli, B. Cereus, B.Subtilis и т.п.), микобактерий туберкулеза (М. terrae), вирулицидной в отношении вирусов (включая герпес, полиомиелит, гепатиты В и С, ВИЧ, вирус гриппа (в т. ч. «птичий» грипп, парагрипп), грибов (С. albicans, Asp. niger) и спороцидной активностью, также активно в отношении особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы). Средство должно обладать овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цистов и ооцистов простейших, яиц и личинок гельминтов). Средство должно быть хорошо совместимо с различными поверхностями, не обесцвечивать ткани, не фиксировать органические загрязнения, не вызывать коррозии металлов, активно разрушать биологические пленки на поверхностях, обладать отличными моющими свойствами. Средство должно быть разрешено к применению для: - дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, при проведении текущей, заключительной и профилактической дезинфекции; - дезинфекции и мытья медицинского оборудования; - дезинфекции и стерилизации ИМН (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся) ручным и механизированным способом (с применением ультразвука и в специализированных моечных машинах); - предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним; - ДВУ эндоскопов; - дезинфекции, совмещенной с ПСО, ИМН; - ПСО, не совмещенной с дезинфекцией, ИМН; - предстерилизационной (или окончательной) очистки, не совмещенной с дезинфекцией, жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным способами; - для дезинфекции при внутрибольничных и особоопасных инфекциях (чума, холера, туляремия, сибирская язва); - для дезинфекции в очагах анаэробных инфекций; - дезинфекции оборудования (центрифуги, микроскопы, холодильники и пр.); - дезинфекции пищевых и медицинских отходов (жидкие отходы, включая эндоскопические смывные воды), крови, биологических выделений больного (мокрота, моча, фекалии, рвотные массы и пр.), посуды из-под выделений больного; - дезинфекции крови в сгустках, донорской крови и препаратов крови с истекшим сроком годности; Срок годности в невскрытой упаковке производителя должен составлять не менее 5 лет, срок годности рабочих растворов не менее 35 дней при условии их хранения в закрытых емкостях. Канистра объемом не менее 1 л. | уп. | 150 | 5500,00 | 825 000,00 |
| 5 | Для обработки поверхностей | Дезсредство (концентрат) должно содержать в качестве АДВ полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (ПГМГ) не менее 2,9%, бензалкониум хлорид не менее 5,1% (ЧАС), а также неонол, тетранатриевую соль ЭДТА и воду. Средство не должно содержать альдегидов, хлора, перекиси, кислот. pH средства должен находиться в интервале от 8,5 до 10,5. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении различных Гр- и Гр+ бактерий, микобактерий туберкулеза (M.Terrae), вирусов (включая полиомиелит), грибов (С. albicans, Asp. niger). Средство должно быть разрешено к применению для: дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, поверхностей аппаратов, приборов; дезинфекции медоборудования; дезинфекции ИМН; дезинфекции, совмещенной с ПСО, ИМН; дезинфекции, совмещенной с ПСО гибких и жестких эндоскопов; ПСО не совмещенной с дезинфекцией, ИМН. Срок годности не менее 5 лет, рабочих растворов не менее 15 суток. Для экспресс-контроля МЭК средство должно иметь индикаторные полоски. Еврофлакон объемом не менее 1-л. | уп. | 750 | 3300,00 | 2 475 000,00 |
| 6 | Салфетки для обработки аппаратов | Средство должно представлять собой дезинфицирующие салфетки однократного применения из нетканого материала (100% полипропилен), пропитанные дезсредством, содержащим в качестве ДВ изопропанол не более 17,2% и не менее 0,28% диизобутилфеноксиэтоксиэтилдиметилбензилхлорид аммония (ЧАС), рН средства должен быть в интервале 12,0% - 12,49%. Пропиточный состав не должен содержать: спирты высокой концентрации, альдегиды, производные аминов, гуанидина, хлора, кислот, фенола, ферменты. Антимикробная активность: бактерицидная, туберкулоцидная, вирулицидная, фунгицидная. Салфетки должны предназначаться для одновременной очистки и дезинфекции загрязненных и не загрязненных биологическими выделениями различных поверхностей и предметов. Время обеззараживания поверхностей, не загрязненных биологическими выделениями - не более 3 минут, загрязненных биологическими выделениями - не более 5 минут. Салфетки должны обладать высокой прочностью, при использовании не рваться, не сбиваться в комок и не оставлять остаточной пленки и ворса на обработанной поверхности, не фиксировать органические загрязнения ( в т.ч. кровь). Салфетки должны быть размером не менее 15х17 см, в виде рулона, упакованного в банку с герметичной откидной крышкой размером 175 мм (В) х 127 мм (Д). В банке не менее 220 салфеток. Срок годности не менее 2-х лет. | уп. | 90 | 6400,00 | 576 000,00 |
| 7 | Гель для обработки рук медицинского персонала | Дезсредство (кожный антисептик) в виде геля должно содержать в составе изопропиловый спирт не менее 27,5% и н-пропиловый спирт не менее 37,5%, лактулозу не менее 0,12%, фенилметоксиметанол, а также глицерин, ланолин, смягчающие и увлажняющие кожу добавки, воду. pH средства должно быть в интервале 6,5-8,5. Средство должно обладать активностью в отношении Гр+ и Гр- бактерий, вкл. ВБИ, микобактерии туберкулеза (M.Terrae), кишечные инфекции, грибов рода Кандида и Трихофитон, а также вирусов парентеральных гепатитов А, В и С, ВИЧ, полиомиелита, герпеса, гриппа (включая вирусы гриппа А/НINI, А/Н5NI), аденовирусов, ротавирусов. Средство должно обладать пролонгированным антимикробным действием до 3-х часов. Средство должно быть предназначено для: обработки рук хирургов и прочего персонала, участвующих в проведении операций, приеме родов и др. Обработки локтевых сгибов доноров и пациентов. Обработки операционного поля пациентов, в т.ч. перед введением катетеров и пункцией суставов. Обработки кожи инъекционного поля пациентов перед инъекциями, в т.ч. в месте прививки, проведением проколов, рассечений, биопсии. Гигиенической обработки рук. Обработки перчаток, надетых на руки персонала. Срок годности не менее 3-х лет. Еврофлакон объемом не менее 1 л. | уп. | 185 | 3800,00 | 703 000,00 |
| 8 | Жидкое мыло для обработка рук медицинского персонала | Средство должно представлять собой жидкое мыло с антисептическим эффектом. В качестве активно действующих веществ должно содержать полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид не более 0,2%, а также натрий лаурет сульфат не менее 5,2%, кокомид ДЭА не менее 1,0%, натрий хлорид не менее 2,2%, перламутровый концентрат, кислоту лимонную и воду. Средство не должно содержать бензалконий хлорид, а также триклозан и имидазол. pH 10%-ного раствора средства должен быть в интервале от 5,0 до 7,0. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении различных Гр- и Гр+ бактерий (S.aureus, P.aeruginosa, E.Coli), а также фунгицидной активностью. Срок годности средства не менее 3-х лет. Еврофлакон объемом не менее 1-л. | уп. | 450 | 2500,00 | 1 125 000,00 |
| 9 | Для обработки лапароскопических инструментов | Дезсредство (концентрат) должно содержать в качестве ДВ стабилизированный пероксид водорода не менее 20%, а также ПАВ, комплексообразователь, ингибитор коррозии, воду. В составе средства не должны присутствовать дополнительные активные ингредиенты (спирты, альдегиды, НУК, кислоты, производные ЧАС, гуанидина, амина, хлора, фенола, ароматические отдушки). рН средства должен быть в интервале 1,5-6,8%. Средство должно обладать бактерицидной (вкл. возбудителей внутрибольничных, анаэробных, особо-опасных инфекций (холеры, туляремии, чумы, сибирской язвы), туберкулоцидной (М.Terrae), спороцидной, вирулицидной, фунгицидной, овоцидной активностью. Средство должно быть экологически безопасным, не требовать ротации, обладать пролонгированным остаточным эффектом не менее 5 часов. Средство должно быть разрешено к применению для дезинфекции и ПСО (в т.ч. совмещенные в один процесс) ИМН (в т.ч. эндоскопов); стерилизации ИМН (в т.ч. эндоскопы); ДВУ эндоскопов; дезинфекции различного медоборудования. Время проведения ДВУ эндоскопов не более 5 мин, стерилизации ИМН не более 30 мин. В рабочем растворе средства, используемого для ДВУ эндоскопов и стерилизации ИМН, содержание пероксида водорода должно составлять не менее 6%. Срок годности не менее 2-х лет, рабочих растворов не менее 14 суток. Для экспресс-контроля МЭК средство должно иметь индикаторные полоски. Еврофлакон объемом не менее 1-л. | уп. | 75 | 5520,00 | 414 000,00 |
| 10 | Хлорсодержащие таблетки для дезинфекции | Хлорсодержащие таблетки массой не менее 2,7 г., выделяющие при растворении в воде не менее 1,5 г активного хлора. Средство должно содержать в своём составе натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты не менее 99,7%. Содержание активного хлора в средстве должно быть не менее 58%. Средство не должно содержать ангидрида дихлоризоциануровой кислоты, лимонной или адипиновой кислот, карбоната или гидрокарбоната натрия. Средство должно обладать бактерицидной, вирулицидной, туберкулоцидной, фунгицидной и спороцидной активностью. Средство должно быть предназначено: - для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции и проведения генеральных уборок; - для дезинфекции ИМН; - для дезинфекции медицинских отходов класса Б и В; - для дезинфекции пищевых яиц. Срок годности средства не менее 6 лет, срок годности рабочих растворов не менее 8 суток. Для экспресс-контроля МЭК средство должно иметь индикаторные полоски. Средство должно расфасовано в пластиковую банку 1 кг содержащую не менее 370 таблеток. | уп. | 625 | 5530,00 | 3 456 250,00 |
| 11 | Хлорсодержащие гранулы для дезинфекции | Дезинфицирующее средство должно представлять собой гранулы, содержащие в качестве действующего вещества не менее 99,7% натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты. Гранулы должны содержать не менее 55,5 % активного хлора. Средство должно обладать антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирулицидным и фунгицидным эффектами. Водные растворы средства должны быть совместимы с изделиями, изготовленными из нержавеющей, хромоникелевой, низкоуглеродистой стали, железа, алюминия, стеклоэмали, материалов, покрытых никелем и латунью, пластмассы, а также не должны вызывать отрицательных реакций при кратковременных (7-10 минут) контактах с резиной, бетоном, деревом, керамической плиткой, стеклом и полимерными материалами. По параметрам острой токсичности средство должно относиться не менее чем к 3-му классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и не менее чем к 4-му классу малоопасных веществ при нанесении на кожу. Средство должно быть разрешено к применению для: - для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарного транспорта, белья, посуды, предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения, медицинских отходов, игрушек, санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков, уборочного инвентаря при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции, а также для проведения генеральных уборок; - для дезинфекции жидких выделений (кроме мочи), крови, сыворотки и других биологических жидкостей при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии в лечебно-профилактических учреждениях, бактериологических, вирусологических и клинических лабораториях, станциях переливания крови, машинах скорой медицинской помощи методом засыпания; - дезинфекции объектов бассейна (чаша бассейна, обходные дорожки, трапы, тумбы, скамьи, ножные ванны). Срок годности средства не менее 3-х лет, рабочих растворов средства не менее 3 суток. Средство должно быть расфасовано в банку, содержащую не менее 1 кг гранул. Потребительская упаковка средства должна содержать маркировку на казахском и русском языке. | уп. | 75 | 5200,00 | 390 000,00 |
| 12 | Салфетки для обработки поверхностей | Средство должно представлять собой дезинфицирующие салфетки однократного применения из нетканого материала (100% полипропилен), пропитанные дезсредством, содержащим в качестве ДВ н-пропиловый спирт не более 9,0%, изопропиловый спирт не более 9,0%, бензалконий хлорида не менее 0,25%, N,N-Bis(3-аминопропил)дидециламина не менее 0,3%, натуральный природный антимикробный компонент нарингенин-халкон не менее 0,25%, ПАВ и вспомогательные компоненты. рН средства должен быть в интервале 9,0%-11,0%. Пропиточный состав не должен содержать соединений, фиксирующих протеиновые загрязнения (спирты в концентрации более 18%, альдегиды), активных ингредиентов с эффектом остаточного действия (гуанидины, амины), высокой токсичности (производные хлора, кислорода, кислот, фенола). Антимикробная активность: в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза (Mycobacterium terrae), кишечных инфекций, грибов рода Кандида и Трихофитон, а также вирусов парентеральных гепатитов А, В и С, ВИЧ, полиомиелита, герпеса, гриппа (включая вирусы гриппа А/НINI, А/Н5NI), аденовирусов, ротавирусов. Салфетки должны предназначаться для одновременной очистки и дезинфекции загрязненных и не загрязненных биологическими выделениями любых видов поверхностей и предметов. Время обеззараживания поверхностей, не загрязненных биологическими выделениями - не более 3 минут, загрязненных биологическими выделениями - не более 5 минут. Салфетки должны обладать высокой прочностью, при использовании не рваться, не сбиваться в комок и не оставлять остаточной пленки и ворса на обработанной поверхности, не фиксировать органические загрязнения (в т.ч. кровь). Салфетки должны быть размером не менее 15,5 х 26 см, в виде рулона, упакованного в герметичный полиэтиленовый пакет. В пакете не менее 180 салфеток. Срок годности не менее 5-ти лет | уп. | 750 | 4400,00 | 3 300 000,00 |
| 13 | Диспенсер 3.9 литра | Контейнер должен быть предназначен для сухих салфеток однократного применения в рулоне без втулки. Количество вмещаемых в контейнер салфеток должно быть не менее 180 шт и не более 190 шт с высотой рулона не более 165 мм. Контейнер должен быть округлой формы из плотного полимерного материала с полипропиленовой или металлической ручкой с крышкой с дозирующим устройством (диспенсером) и снабжены формуляром для наклеивания на емкость. Высота контейнера без диспенсера не должна превышать 177 мм., внутренний диаметр контейнера у основания должен быть не менее 160 мм. Объем емкости не должен превышать 4,2 л под кромку. Емкость не должна быть жёлтого цвета по причине использования жёлтых пластиковых ёмкостей для утилизации медицинских отходов и исключения эксплуатации требуемого ведра-диспенсера по иному назначению. Крышка емкости должна быть диаметром не более 202 мм и должна иметь встроенный дозатор салфеток с прорезью для извлечения салфеток по отдельности. | Шт. | 23 | 2500,00 | 57 500,00 |
| 14 | Бумажные сухие полотенца | Полотенца должны представлять собой белые двухслойные листовые бумажные полотенца Z-сложения. Полотенца должны быть изготовлены из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья - 100% целлюлозы. Полотенца должны быть абсолютно гигиеничны и антиаллергенны. Полотенца должны обладать высокой впитывающей способностью и эффективно высушивать руки, а также отличатся исключительной мягкостью. Полотенца должны подаваться из диспенсера по одному в расправленном виде, обеспечивая контролируемое гигиеническое потребление. Товарной единицей должна быть пачка. Сложение листов должно быть Z-образное (лист сложен втрое). Количество слоев не менее 2. Цвет должен быть белым. На листах должно быть тиснение. Количество листов в товарной единице, не менее 200 шт. Размер развернутого листа (ДхШ), должен быть не более 21 x 23. Размер сложенного листа (ДхШ), должен быть не более 21 х 7,5 см. Бумажная основа должна быть влагопрочной. Состав основы должен быть 100% целлюлоза | уп. | 3000 | 750,00 | 2 250 000,00 |
| 15 | Контейнеры для сбора мед.отходов 10 л пластмассовые ведра Б (желтый ) | Контейнеры для утилизации медицинских отходов класс А,Б,В 10л. | Шт. | 3000 | 968,00 | 2 904 000,00 |
| 16 | Контейнеры для сбора мед.отходов 10л картонные Б ( желтый) | Коробка безопасной утилизации 10 л. Класс А,Б,В. | Шт. | 3000 | 190,00 | 570 000,00 |
| 17 | Контейнеры для сбора мед.отходов 5 л (желтый ) | Коробка безопасной утилизации 5 л. Класс А,Б,В. | Шт. | 750 | 165,00 | 123 750,00 |
| 18 | Полиэтиленовые пакеты для сбора мед.отходов Класс А | Полиэтиленовые пакеты для сбора мед.отходов Класс А 500*600 | Шт. | 7500 | 16,8 | 126 000,00 |
| 19 | Полиэтиленовые пакеты для сбора мед.отходов Класс Б | Полиэтиленовые пакеты для сбора мед.отходов Класс Б 500*600 | Шт. | 4500 | 16,8 | 75 600,00 |
| 20 | Полиэтиленовые пакеты для сбора мед.отходов Класс А | Полиэтиленовые пакеты для сбора мед.отходов Класс А 700*800 | Шт. | 7500 | 33,75 | 253 125,00 |
| 21 | Полиэтиленовые пакеты для сбора мед.отходов Класс Б | Полиэтиленовые пакеты для сбора мед.отходов Класс Б 700*800 | Шт. | 4500 | 33,75 | 151 875,00 |
| 22 | Электрокардиограф | Обеспечивает съем 6 или 12 отведений ЭКГ пациента в системе общепринятых стандартных отведений и трех отведений ЭКГ по Нэбу, наличие графического LCD дисплея, который позволяет просматривать ЭКГ в трех или шести отведениях одновременно и в том же масштабе печатать их на принтере | Шт. | 1 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| 23 | Облучатели бактерицидные для палат | Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП | Шт. | 9 | 18 000,00 | 162 000,00 |
| 24 | Штатив для инфузионных вливаний | Штатив, никелированный для инфузионных вливаний (на колесах) | Шт. | 8 | 10 500,00 | 84 000,00 |
| 25 | Инвалидная кресло-коляска (для взрослых) | Коляска для инвалидов модель ширина сиденья 46 см с регулир.спинкой, откид. подлок. | Шт. | 1 | 71 000,00 | 71 000,00 |
| 26 | Тонометр механический в комплекте с фонендоскопом. | Прибор для измерения АД, 64х18см черный, модель, со стетоскопом | Шт. | 9 | 5808,00 | 52 272,00 |
| 27 | Манипуляционный стол | Столик процедурный с 2-мя нержавеющими поддонами. | Шт. | 2 | 55 000,00 | 110 000,00 |
| 28 | Передвижной бактерецидный облучатель | Облучатель бактерицидный мобильный (передвижной) открытого типа 2-х ламповый | Шт. | 8 | 34 000,00 | 272 000,00 |
| 29 | Холодильник специализированный для хранения компонентов крови. | Хладагент 22/142b Общий объем, л. 250 Количество компрессоров, шт. 1 Габаритные размеры, мм, Высота, мм 1300 Глубина, мм 610 Ширина, мм 600 | Шт. | 1 | 348 000,00 | 348 000,00 |
| 30 | Облучатель бактерицидный | Рециркулятор бактерицидный предназначен для обеззараживания воздуха жилых, офисных помещений, лечебно-профилактических учреждений и других помещений в присутствии людей. | Шт. | 4 | 88 880,00 | 355 520,00 |
| 31 | Манипуляционный столик задвижками-передвижной | Столик хирургический с 2-мя выдвижными ящиками, 2-мя нержавеющими поддонами. Столик хирургический с 2-мя выд.ящиками, 2-мя нержавеющими поддонами. Два глубоких нержавеющих поддона | Шт. | 2 | 68 000,00 | 136 000,00 |
| 32 | Сухожаровой шкаф для инструментов | Стерилизатор сухожаровой шкаф воздушный 10литров. | Шт. | 2 | 215 000,00 | 430 000,00 |
| 33 | Электрокардиограф | Электрокардиограф 3/6 канальный в комплекте. | Шт. | 1 | 888 000,00 | 888 000,00 |
| 34 | Тримеперидин | Прамедол р-р 2% 1мл. | амп | 300 | 119,00 | 35 700,00 |
| 35 | Диазепам | Реланиум р-р 5мг/мл 2мл. | амп | 100 | 84,00 | 8400,00 |
| 36 | Морфин | Морфин 1% 1мл | амп | 200 | 85,00 | 17 000,00 |
| 37 | Фентанил | Матрифен ТМ 75 мкг/ч | амп | 300 | 9300,00 | 2 790 000,00 |
| 38 | Реамберин | Реамберин 1.5% 400мл | фл | 150 | 1218,00 | 182 700,00 |
| 39 | Трамадол | Трамадол 50мг 1.0 | амп | 1000 | 185,00 | 185 000,00 |
| 40 | Фамотидин | Фамотидин 20мг 5.0 №5 (Квамател) | Уп | 500 | 500,00 | 250 000,00 |
| 41 | Сукцинированный желатин | Гелофузин 4% 500мл | Фл | 50 | 4360,00 | 218 000,00 |
| 42 | Канюля трокара | Канюля трокара Ø 11 мм, рабочая длина 101 мм, с отдельным открывающимся клапаном, с матовым тубусом, металлическая, многократного использования | Уп. | 5 | 150 782,00 | 753 910,00 |
| 43 | Стилет | Стилет Ø 11 мм пирамидального типа для канюли троакара Ø 11мм, металлический, многократного использования | Уп. | 10 | 26 163,00 | 261 630,00 |
| 44 | Канюля трокара | Канюля трокара Ø 11 мм, рабочая длина 101 мм, с отдельным открывающимся клапаном, с тубусом с резьбой, металлическая, многократного использования | Уп. | 5 | 174 879,00 | 874 395,00 |
| 45 | Канюля трокара | Канюля трокара Ø 12,5 мм, рабочая длина 98 мм, с отдельным открывающимся клапаном, с матовым тубусом, металлическая, многократного использования | Уп. | 1 | 155 601,00 | 155 601,00 |
| 46 | Стилет | Стилет Ø 12,5 мм, пирамидального типа для канюли троакара Ø 12,5 мм, металлический, многократного использования | Уп | 2 | 26 163,00 | 52 326,00 |
| 47 | Канюля трокара | Канюля трокара Ø 12,5 мм, рабочая длина 98 мм, с отдельным открывающимся клапаном, с тубусом с резьбой, металлическая, многократного использования | Уп | 1 | 174 879,00 | 174 879,00 |
| 48 | Канюля трокара | Канюля трокара Ø 5,5 мм, рабочая длина 95 мм, с отдельным открывающимся клапаном, с матовым тубусом металлическая, многократного использования | Уп | 6 | 137 012,00 | 822 072,00 |
| 49 | Стилет | Стилет Ø 5,5 мм пирамидального типа для канюли троакара Ø 5,5мм, металлический, многократного использования | Уп | 10 | 26 163,00 | 261 630,00 |
| 50 | Канюля трокара | Канюля трокара Ø 5,5 мм, рабочая длина 95 мм, с отдельным открывающимся клапаном, с тубусом с резьбой, металлическая, многократного использования | Уп | 4 | 165 240,00 | 660 960,00 |
| 51 | Канюля трокара 15 мм | Канюля трокара Ø 15 мм, рабочая длина 110 мм, с отдельным открывающимся клапаном, с матовым тубусом металлическая, многократного использования | Уп | 1 | 185 207,00 | 185 207,00 |
| 52 | Стилет 15 мм | Стилет 15 мм пирамидального типа для канюли троакара Ø 15 мм, металлический, многократного использования | Уп | 1 | 26 163,00 | 26 163,00 |
| 53 | Переходник для троакара | Колпачок для троакара Ø 11мм, силиконовый | Уп. | 20 | 2066,00 | 41 320,00 |
| 54 | Переходник для троакара | Колпачок для троакара Ø 5мм, силиконовый | Уп | 20 | 2066,00 | 41 320,00 |
| 55 | Переходник для троакара | Переходник для троакара, сдвижной, Ø 12,5 мм - Ø 5,5 мм | Уп | 1 | 43 376,00 | 43 376,00 |
| 56 | Переходник для троакара | Переходник для троакара, сдвижной, Ø 12,5 мм - Ø 10 мм | Уп | 1 | 43 376,00 | 43 376,00 |
| 57 | Переходник для троакара | Переходник для троакара – гильза Ø 15 / 10 мм | Уп | 1 | 25 475,00 | 25 475,00 |
| 58 | Переходник для троакара | Переходник для троакара – гильза Ø 15 / 5,5 мм | Уп | 1 | 25 475,00 | 25 475,00 |
| 59 | Клипсы | Клипсы Hemoclip Traditional, титановые, размер M-L Материал – титан. Форма внутренней поверхности- с углублением по всей длине, придающим устойчивость и противостояние соскальзыванию. Тип поперечного профиля - с поперечными каналами, сохраняющими микроциркуляцию сосудистой стенки. Способ крепления в картридже - при помощи микровыступов в верхней части. Строгое сохранение размеров, допусков и свободного хода губок клипатора. Количество клипс в картридже – 10 штук. Количество картриджей в упаковке – 16. | Уп | 4 | 136 800,00 | 547 200,00 |
| 60 | Клипсы | Клипсы Hemolok XL для лигирования сосудов и тканей. Размер 7-16 мм. Клипсы изготовлены из биоинертного полимера (пластика) и не являются рассасывающимися. Клипсы легко пальпируются, не выпадает из аппликатора, надежно фиксирует сосуды и ткани, не препятствует получению снимков КТ и МРТ, возможно лигирование на ощупь. 14 картриджей (упаковка) по 6 клипс. | Уп | 5 | 217 600,00 | 1 088 000,00 |
| 61 | Сшивающий аппарат | Пластиковый перезаряжаемый сшивающий аппарат линейного шва. Открытие аппарата возможно в любое время до и после прошивания, осуществляется простым нажатием на кнопку. Рифленое «прорезиненное» покрытие ручек предотвращает выскальзывание аппарата даже при работе в мокрых перчатках. Усиленная низкопрофильная упорная бранша и длинный тонкий шток аппаратов обеспечивают оптимальный доступ к прошиваемому органу, улучшают визуальный контроль прошивания и предотвращают смещение рабочих частей при закрытии аппарата. Поставляется заряженными одной кассетой с длиной шва 60 мм, высотой открытой скобки 3,5 мм, при закрытой скобке – 1,5 мм, количество скобок в кассете – 21, цветовой код - синий. Предназначен для многократного использования (до 8 прошиваний) во время операции, легко перезаряжаются одноразовыми кассетами для тканей разной толщины, используются для наложения двухрядных скрепочных швов длиной 60 мм. Возможность использования с кассетами с синей и зеленой цветовой кодировкой. Механизм контроля толщины тканей обеспечивают надежное получение идеальной В-образной формы всех скрепок в шве, что позволяет уверенно прошивать измененные и/или уплотненные ткани. Положение промежуточного закрытия аппарата и атравматичная фиксация тканей в закрытом состоянии позволяют в любой момент перед прошиванием переложить аппарат в область, более подходящую для наложения шва. Эргономичный дизайн рукоятки – закрытие аппарата и прошивание осуществляются одной рукой. - шахматный порядок расположения скобок; - толкатели скобок; - блокировка использованной кассеты; - механизм контроля за сведением браншей. В упаковке 3 штуки. | Уп | 2 | 262 570 | 525 140 |
| 62 | Сшивающий аппарат | Пластиковый перезаряжаемый сшивающий аппараты линейного шва. Открытие аппарата возможно в любое время до и после прошивания, осуществляется простым нажатием на кнопку. Рифленое «прорезиненное» покрытие ручек предотвращает выскальзывание аппарата даже при работе в мокрых перчатках. Усиленная низкопрофильная упорная бранша и длинный тонкий шток аппаратов обеспечивают оптимальный доступ к прошиваемому органу, улучшают визуальный контроль прошивания и предотвращают смещение рабочих частей при закрытии аппарата. Поставляется заряженными одной кассетой с белой цветовой кодировкой, длиной шва 30 мм, с высотой открытой скобки 2,5 мм, при закрытии – 1.0 мм. Количество скобок в кассете - 23 Предназначен для многократного использования (до 8 прошиваний) во время операции, легко перезаряжаются одноразовыми кассетами для тканей разной толщины. Аппарат используется для наложения трех рядов скрепочных швов длиной 30 мм. Механизм контроля толщины тканей обеспечивают надежное получение идеальной В-образной формы всех скрепок в шве, что позволяет уверенно прошивать измененные и/или уплотненные ткани. Положение промежуточного закрытия аппарата и атравматичная фиксация тканей в закрытом состоянии позволяют в любой момент перед прошиванием переложить аппарат в область, более подходящую для наложения шва. Эргономичный дизайн рукоятки – закрытие аппарата и прошивание осуществляются одной рукой. - шахматный порядок расположения скобок; - толкатели скобок; - блокировка использованной кассеты; - механизм контроля за сведением браншей. В упаковке 3 штуки. | Уп | 2 | 250 630 | 501 260 |
| 63 | Сшивающий аппарат | Пластиковый перезаряжаемый сшивающий аппарат линейного шва. Открытие аппарата возможно в любое время до и после прошивания, осуществляется простым нажатием на кнопку. Рифленое «прорезиненное» покрытие ручек предотвращает выскальзывание аппарата даже при работе в мокрых перчатках. Усиленная низкопрофильная упорная бранша и длинный тонкий шток аппаратов обеспечивают оптимальный доступ к прошиваемому органу, улучшают визуальный контроль прошивания и предотвращают смещение рабочих частей при закрытии аппарата. Поставляется заряженными одной кассетой с длиной шва 60 мм, высотой открытой скобки 4.8 мм, при закрытой скобке – 2.0 мм, количество скобок в кассете – 21, цветовой код - зеленый. Предназначен для многократного использования (до 8 прошиваний) во время операции, легко перезаряжаются одноразовыми кассетами для тканей разной толщины, используются для наложения двухрядных скрепочных швов длиной 60 мм. Возможность использования с кассетами с синей и зеленой цветовой кодировкой. Механизм контроля толщины тканей обеспечивают надежное получение идеальной В-образной формы всех скрепок в шве, что позволяет уверенно прошивать измененные и/или уплотненные ткани. Положение промежуточного закрытия аппарата и атравматичная фиксация тканей в закрытом состоянии позволяют в любой момент перед прошиванием переложить аппарат в область, более подходящую для наложения шва. Эргономичный дизайн рукоятки – закрытие аппарата и прошивание осуществляются одной рукой.- шахматный порядок расположения скобок;- толкатели скобок;- блокировка использованной кассеты;- механизм контроля за сведением браншей. В упаковке 3 штуки. | Уп | 1 | 262 570 | 262 570 |
| 64 | Сшивающий аппарат | Пластиковый перезаряжаемый сшивающий аппарат линейного шва. Открытие аппарата возможно в любое время до и после прошивания, осуществляется простым нажатием на кнопку. Рифленое «прорезиненное» покрытие ручек предотвращает выскальзывание аппарата даже при работе в мокрых перчатках. Усиленная низкопрофильная упорная бранша и длинный тонкий шток аппаратов обеспечивают оптимальный доступ к прошиваемому органу, улучшают визуальный контроль прошивания и предотвращают смещение рабочих частей при закрытии аппарата. Поставляется заряженными одной кассетой с длиной шва 45 мм, высотой открытой скобки 4.8 мм, при закрытой скобке – 2.0 мм, количество скобок в кассете – 15, цветовой код - зеленый. Предназначен для многократного использования (до 8 прошиваний) во время операции, легко перезаряжаются одноразовыми кассетами для тканей разной толщины, используются для наложения двухрядных скрепочных швов длиной 45 мм. Возможность использования с кассетами с синей и зеленой цветовой кодировкой. Механизм контроля толщины тканей обеспечивают надежное получение идеальной В-образной формы всех скрепок в шве, что позволяет уверенно прошивать измененные и/или уплотненные ткани. Положение промежуточного закрытия аппарата и атравматичная фиксация тканей в закрытом состоянии позволяют в любой момент перед прошиванием переложить аппарат в область, более подходящую для наложения шва. Эргономичный дизайн рукоятки – закрытие аппарата и прошивание осуществляются одной рукой.- шахматный порядок расположения скобок;- толкатели скобок;- блокировка использованной кассеты;- механизм контроля за сведением браншей. В упаковке 3 штуки. | Уп | 2 | 262 570 | 525 140 |
| 65 | Кассета для аппарата серии ТА | Кассета для линейного сшивающего аппарата. Длина шва 30 мм. Скобки расположены в 3 ряда. Высота открытой скобки 2,5 мм, при закрытии – 1.0 мм. Количество скобок в кассете – 23. Маркировка высоты незакрытой скобки на кассете. Цветовой код – белый. Упакованы стерильно. В упаковке 6 штук. | Уп | 5 | 150 380 | 751 900 |
| 66 | Кассета для аппарата серии ТА | Кассета для линейного сшивающего аппарата. Длина шва 60 мм. Скобки расположены в 2 ряда. Высота открытой скобки 4,8 мм, при закрытии –2.0 мм. Количество скобок в кассете – 21. Маркировка высоты незакрытой скобки на кассете. Цветовой код – зеленый. Упакованы стерильно. В упаковке 6 штук. | Уп | 1 | 150 380 | 150 380 |
| 67 | Кассета для аппарата серии ТА | Кассета для линейного сшивающего аппарата. Длина шва 60 мм. Скобки расположены в 2 ряда. Высота открытой скобки 3,5 мм, при закрытии –1,5 мм. Количество скобок в кассете – 21. Маркировка высоты незакрытой скобки на кассете. Цветовой код – зеленый. Упакованы стерильно. В упаковке 6 штук. | Уп | 3 | 150 380 | 451 140 |
| 68 | Кассета для аппарата серии ТА | Кассета для линейного сшивающего аппарата. Длина шва 45 мм. Скобки расположены в 2 ряда. Высота открытой скобки 4,8 мм, при закрытии –2.0 мм. Количество скобок в кассете – 15. Маркировка высоты незакрытой скобки на кассете. Цветовой код – зеленый. Упакованы стерильно. В упаковке 6 штук. | Уп | 3 | 150 380 | 451 140 |
| 69 | Циркулярный сшивающий аппарат | Сшивающий аппарат предназначен для создания циркулярных анастомозов типа ""конец-в-конец"", ""конец-в-бок"" и ""бок-в-бок"". Накладывает двухрядный циркулярный скрепочный шов, титановые скрепки в шве располагаются в шахматном порядке. Сразу после формирования и закрытия скрепок, острый стерильный нож обрезает излишки ткани, внутри шва, формируя циркулярное соустье. Механизм дозированной компрессии тканей и ""шахматный"" порядок расположения скрепок обеспечивают хорошее кровоснабжение тканей, отличную герметичность анастомоза и надежный гемостаз шва. Дистальная часть головки, ее упорная часть, легко снимается и имеет троакар, что облегчает ее размещение внутри кисетного шва и обеспечивает сближение анастомозируемых органов без натяжения. Винтовой механизм сопоставления тканей имеет ступенчато уменьшающийся шаг резьбы. Стандартный шток длиной 22 см. Диаметр анастомоза 21 мм. Механизм складывания головки аппарата. Высота незакрытых скобок 4,8 мм. | Уп | 2 | 566 900 | 1 133 800 |
| 70 | Циркулярный сшивающий аппарат | Сшивающий аппарат предназначен для создания циркулярных анастомозов типа ""конец-в-конец"", ""конец-в-бок"" и ""бок-в-бок"". Накладывает двухрядный циркулярный скрепочный шов, титановые скрепки в шве располагаются в шахматном порядке. Сразу после формирования и закрытия скрепок, острый стерильный нож обрезает излишки ткани, внутри шва, формируя циркулярное соустье. Механизм дозированной компрессии тканей и ""шахматный"" порядок расположения скрепок обеспечивают хорошее кровоснабжение тканей, отличную герметичность анастомоза и надежный гемостаз шва. Дистальная часть головки, ее упорная часть, легко снимается и имеет троакар, что облегчает ее размещение внутри кисетного шва и обеспечивает сближение анастомозируемых органов без натяжения. Винтовой механизм сопоставления тканей имеет ступенчато уменьшающийся шаг резьбы. Стандартный шток длиной 22 см. Диаметр анастомоза 25 мм. Механизм складывания головки аппарата. Высота незакрытых скобок 4,8 мм. | Уп | 2 | 560 960 | 1 121 920 |
| 71 | Циркулярный сшивающий аппарат | Сшивающий аппарат предназначен для создания циркулярных анастомозов типа ""конец-в-конец"", ""конец-в-бок"" и ""бок-в-бок"". Накладывает двухрядный циркулярный скрепочный шов, титановые скрепки в шве располагаются в шахматном порядке. Сразу после формирования и закрытия скрепок, острый стерильный нож обрезает излишки ткани, внутри шва, формируя циркулярное соустье. Механизм дозированной компрессии тканей и ""шахматный"" порядок расположения скрепок обеспечивают хорошее кровоснабжение тканей, отличную герметичность анастомоза и надежный гемостаз шва. Дистальная часть головки, ее упорная часть, легко снимается и имеет троакар, что облегчает ее размещение внутри кисетного шва и обеспечивает сближение анастомозируемых органов без натяжения. Винтовой механизм сопоставления тканей имеет ступенчато уменьшающийся шаг резьбы. Стандартный шток длиной 22 см. Диаметр анастомоза 28 мм. Механизм складывания головки аппарата. Высота незакрытых скобок 4,8 мм. | Уп | 1 | 565 960 | 565 960 |
| 72 | Циркулярный сшивающий аппарат | Сшивающий аппарат предназначен для создания циркулярных анастомозов типа ""конец-в-конец"", ""конец-в-бок"" и ""бок-в-бок"". Накладывает двухрядный циркулярный скрепочный шов, титановые скрепки в шве располагаются в шахматном порядке. Сразу после формирования и закрытия скрепок, острый стерильный нож обрезает излишки ткани, внутри шва, формируя циркулярное соустье. Механизм дозированной компрессии тканей и ""шахматный"" порядок расположения скрепок обеспечивают хорошее кровоснабжение тканей, отличную герметичность анастомоза и надежный гемостаз шва. Дистальная часть головки, ее упорная часть, легко снимается и имеет троакар, что облегчает ее размещение внутри кисетного шва и обеспечивает сближение анастомозируемых органов без натяжения. Винтовой механизм сопоставления тканей имеет ступенчато уменьшающийся шаг резьбы. Стандартный шток длиной 22 см. Диаметр анастомоза 33 мм. Механизм складывания головки аппарата. Высота незакрытых скобок 4,8 мм. | Уп | 3 | 566 900 | 1 700 700 |
| 73 | Циркулярный сшивающий аппарат | Сшивающий аппарат предназначен для создания циркулярных анастомозов типа ""конец-в-конец"", ""конец-в-бок"" и ""бок-в-бок"". Накладывает двухрядный циркулярный скрепочный шов, титановые скрепки в шве располагаются в шахматном порядке. Сразу после формирования и закрытия скрепок, острый стерильный нож обрезает излишки ткани, внутри шва, формируя циркулярное соустье. Механизм дозированной компрессии тканей и ""шахматный"" порядок расположения скрепок обеспечивают хорошее кровоснабжение тканей, отличную герметичность анастомоза и надежный гемостаз шва. Дистальная часть головки, ее упорная часть, легко снимается и имеет троакар, что облегчает ее размещение внутри кисетного шва и обеспечивает сближение анастомозируемых органов без натяжения. Винтовой механизм сопоставления тканей имеет ступенчато уменьшающийся шаг резьбы. Стандартный шток длиной 22 см. Диаметр анастомоза 31 мм. Механизм складывания головки аппарата. Высота незакрытых скобок 4,8 мм. | Уп | 5 | 560 930 | 2 804 650 |
| 74 | сшивающий аппарат | Перезаряжаемый эндоскопический аппарат линейного анастомоза предназначенный для многократного использования во время операции используются с универсальными прямыми и изгибаемыми кассетами. Длина штока аппарата должна составлять не менее 16 см. Аппарат должен быть совместим с прямыми кассетами, изгибаемыми кассетами с длиной 30, 45, 60 мм с различной цветовой кодировкой. Возможность применения с различными типами кассет с цветовой кодировкой разной высоты и высоты титановых скрепок, для прошивания тканей разной толщины. Аппарат должен обеспечивать вращение рабочей части кассет на 360°, угол поворота фиксируется в положениях 22° и 45°. Фиксация положения обеспечивает точное соответствие шва направлению, заданному оператором. Вращение и изгибание кассет должно осуществляться простым нажатием на кнопки, расположенные на рукоятке аппарата. Покрытие штока и кассет должно предотвращать блик инструмента. Диаметр инструмента не более 12 мм. Аппарат должен быть упакован стерильно. Состоит из корпуса с установочным местом для одноразовой кассеты, механизма закрытия и прошивания последовательным нажатием одной рукоятки, общего толкателя, кнопки предохранителя с ручной активацией, рычага раскрытия, 3-х позиционного рычага поворота кассеты; предназначен для прошивания 25 кассет. В упаковке 3 штуки. | Уп | 3 | 358 040 | 1 074 120 |
| 75 | Кассета для аппарата EndoGIA | Кассета для аппарата эндоскопического линейного шва и анастомоза, длина 45 мм, высота скобок 2,5 мм, цвет белый. Возможность вращения на 360. поворот кассеты вправо/влево на 45°. -шахматный порядок расположения скобок; толкатели скобок; упорная бранша для формирования скобок; блокировка использованной кассеты; одноразовый нож с защитой; встроенный механизм контроля за расхождением браншей при прошивании. Упакованы раздельно, стерильно. В упаковке 6 штук. | Уп | 2 | 513 190 | 1 026 380 |
| 76 | Кассета для аппарата EndoGIA | Кассета для аппарата эндоскопического линейного шва и анастомоза, длина 45 мм, высота скобок 3,5 мм, цвет синий. Длина шва 45 мм, цветовая кодировка - синий. Высота незакрытой скобки 3,5 мм - при компрессии - 1.5-2,0 мм. Нож интегрирован в кассету. Маркировка длины шва. Возможность вращения на 360. поворот кассеты вправо/влево на 45°. -шахматный порядок расположения скобок; толкатели скобок; упорная бранша для формирования скобок; блокировка использованной кассеты; одноразовый нож с защитой; встроенный механизм контроля за расхождением браншей при прошивании. Упакованы раздельно, стерильно. В упаковке 6 штук. | Уп | 3 | 513 190 | 1 539 570 |
| 77 | Кассета для аппарата EndoGIA | Кассета для эндоскопического линейного сшивающего аппарата, длина шва 45 мм, цветовая кодировка - зеленый. Высота незакрытой скобки 4,8 мм - при компрессии -2,0 мм. Нож интегрирован в кассету. Маркировка длины шва. Возможность вращения на 360°. поворот кассеты вправо/влево на 45°. шахматный порядок расположения скобок; толкатели скобок; упорная бранша для формирования скобок; блокировка использованной кассеты; одноразовый нож с защитой; встроенный механизм контроля за расхождением браншей при прошивании. В упаковке 6 шт | Уп | 3 | 704 150 | 2 112 450 |
| 78 | Кассета для аппарата EndoGIA с технологией Tristaple, | Кассета для эндоскопического линейного сшивающего аппарата, 45 мм, цвет фиолетовый, изгибаемая, 6 рядов скрепок с пересечением между ними. Высота незакрытой скобки медиального ряда 3.0 мм, среднего ряда 3,5 мм и периферического ряда 4,0 мм. Нож интегрирован в кассету. Маркировка длины шва. шахматный порядок расположения скобок; толкатели скобок; упорная бранша для формирования скобок; блокировка использованной кассеты; одноразовый нож с защитой; встроенный механизм контроля за расхождением браншей при прошивании. Одноразового применения. | Уп | 3 | 692 210 | 2 076 630 |
| 79 | Кассета для аппарата EndoGIA, | Кассета для для эндоскопического линейного сшивающего аппарата, длина 60 мм, высота скобок 3,5 мм, цвет синий. Возможность вращения на 360. поворот кассеты вправо/влево на 45°. -шахматный порядок расположения скобок; толкатели скобок; упорная бранша для формирования скобок; блокировка использованной кассеты; одноразовый нож с защитой; встроенный механизм контроля за расхождением браншей при прошивании. Упакованы раздельно, стерильно. В упаковке 6 штук. | Уп | 2 | 525 130 | 1 050 260 |
| 80 | Кассета для аппарата EndoGIA | Кассета для аппарата эндоскопического линейного шва и анастомоза, длина 60 мм, высота скобок 4,8 мм, цвет зеленыйВозможность вращения на 360. поворот кассеты вправо/влево на 45°. -шахматный порядок расположения скобок; толкатели скобок; упорная бранша для формирования скобок; блокировка использованной кассеты; одноразовый нож с защитой; встроенный механизм контроля за расхождением браншей при прошивании. Упакованы раздельно, стерильно. В упаковке 6 шт. | Уп | 2 | 859 300 | 1 718 600 |
| 81 | Кассета для аппарата EndoGIA с технологией Tristaple | Кассета для эндоскопического линейного сшивающего аппарата, 60 мм, цвет фиолетовый, изгибаемая, 6 рядов скрепок с пересечением между ними. Высота незакрытой скобки медиального ряда 3.0 мм, среднего ряда 3,5 мм и периферического ряда 4,0 мм. Нож интегрирован в кассету. Маркировка длины шва. шахматный порядок расположения скобок; толкатели скобок; упорная бранша для формирования скобок; блокировка использованной кассеты; одноразовый нож с защитой; встроенный механизм контроля за расхождением браншей при прошивании. Одноразового применения. | Уп | 5 | 739 950 | 3 699 750 |
| 82 | Инструмент | Инструмент электролигирующий, для лапароскопической хирургии, с возможностью педального (при наличие педали) или ручного управления. Диаметр инструмента не более 5 мм. Шток рабочей длиной не менее 37 см, поворот штока не менее 350 градусов. Бранши должны быть удлиненные – не менее 20 мм, в форме диссектора Мериленд и иметь керамические ограничители. Инструмент должен иметь интегрированное лезвие. Кабель встроенный. Возможность электролигирования сосудов до 7 мм и их пересечения. 6 штук в упаковке; | Уп | 2 | 1 837 940 | 3 675 880 |
| 83 | Рабочая вставка | Рабочая вставка для беспроводного ультразвукового диссектора Общая длина насадок не менее 39 см Длина активной бранши не менее 14,5 мм Диаметр штока не более 5 мм Ротация штока колесом не менее 360° Триггер активации имеет два положения: минимальная мощность и максимальная мощность (сопровождаемые разной звуковой индикацией). В упаковке 6 штук. | уп | 2 | 2 272 360 | 4 544 720 |
| 84 | Инструмент | Электролигирующий инструмент для аппарата с функцией Ligasure. Предназначен для открытой хирургии. Ручное управление. Бранши длиной 36 мм. Длина штока 18 см. Бранши слегка изогнуты – на 14° влево. Инструмент должен иметь интегрированное лезвие. Встроенный кабель. Возможность электролигирования сосудов до 7 мм и их пересечения. 6 штук в упаковке; | Уп | 1 | 2 016 960 | 2 016 960 |
| 85 | Инструмент | Инструмент электролигирующий, для ВЧ-генераторов с функцией Ligasure. Возможность активации в ручном режиме и посредством педального переключателя. Предназначен для «открытой» хирургии. Бранши деликатные, длина 16,5 мм. Длина инструмента 18,8 см. Бранши изогнуты влево, на 28°, интегрированное лезвие для пересечения. Встроенный кабель. В упаковке 6 штук. Упакованы раздельно, стерильно. | Уп | 1 | 1 682 790 | 1 682 790 |
| 86 | Ножницы вольфрам-карбидной | Ножницы по METZENBAUM NELSON (автор), длиной 200 мм. Бранши изогнутые. Цвет рукоятки – золотистый. Рабочая часть с вольфрам-карбидной вставкой. | шт | 2 | 79 650 | 159 300 |
| 87 | Ножницы вольфрам-карбидной | Ножницы по METZENBAUM NELSON (автор), длиной 250 мм. Бранши изогнутые. Цвет рукоятки – золотистый. Рабочая часть с вольфрам-карбидной вставкой.. | Шт | 2 | 63 160 | 126 320 |
| 88 | Ножницы вольфрам-карбидной | Ножницы по METZENBAUM NELSON (автор), длиной 280 мм. Бранши изогнутые. Цвет рукоятки – золотистый. Рабочая часть с вольфрам-карбидной вставкой. | Шт | 2 | 72 890 | 145 780 |
| 89 | Диссектор | Диссектор по Davis (автор) с кремальерой, бранши изогнуты, с мелкими поперечными насечками, атравматический, длина 350 мм. | Шт | 2 | 60 620 | 121 240 |
| 90 | Диссектор | Диссектор по Davis (автор) с кремальерой, бранши изогнуты, с мелкими поперечными насечками, атравматический, кончик укороченный, общая длина 280 мм. | Шт | 2 | 30 770 | 61 540 |
| 91 | Иглодержатель | Иглодержатель CRILE-WOOD, бранши с выемкой, общая длина 200 мм | Шт | 2 | 20 230 | 40 460 |
| 92 | Защита операционной раны | Защита операционной раны при небольшом разрезе, размер 2.5-6 см. представляет собой прозрачную мембрану закрепленную между гибким проксимальным (синего цвета) и дистальным (серый цвет) кольцами. Уменьшение диаметра и герметизация раны осуществляется путем вращения (скручивания) мембраны по спирали. Высота протектора регулируется путем скатывания проксимального кольца | Шт | 1 | 107 830 | 107 830 |
| 93 | Защита операционной раны | Защита операционной раны при небольшом разрезе, размер 5-9 см. представляет собой прозрачную мембрану закрепленную между гибким проксимальным (синего цвета) и дистальным (серый цвет) кольцами. Уменьшение диаметра и герметизация раны осуществляется путем вращения (скручивания) мембраны по спирали. Высота протектора регулируется путем скатывания проксимального кольца | Шт | 1 | 124 280 | 124 280 |
| 94 | Защита операционной раны | Защита операционной раны при небольшом разрезе, размер 9-14 см. представляет собой прозрачную мембрану закрепленную между гибким проксимальным (синего цвета) и дистальным (серый цвет) кольцами. Уменьшение диаметра и герметизация раны осуществляется путем вращения (скручивания) мембраны по спирали. Высота протектора регулируется путем скатывания проксимального кольца | Шт | 1 | 131 590 | 131 590 |
| 95 | Полипропилен 3/0 | Нерассасывающаяся мононить синтетического происхождения. Получена из изотактического стереоизомера полипропилена. Микропористая узловато-фибриллярная структура обеспечивает отсутствие пластической памяти и инертность нити, минимальную реакцию тканей. Полностью исключен пилящий и режущий эффект нити. Нить имеет синий цвет. Размер нити USP 3/0 метрический размер 2, длина нити не менее 75 см . Атравматическая игла изготовленная из хромоникелевой аустенитной стали серии AISI-300, которая сочетает в себе высокую прочность и пластичность. Способна выдерживать до 5-6 изгибов под углом 90 без излома. Средняя наработка иглы до отказа составляет не менее 40 проколов. Острота колющей части иглы не превышает 0,025 мм, что является необходимым условием для сопротивления острия иглы деформации после 10-кратного прокалывания тканей. Игла имеет приспособление для более прочного крепления в браншах иглодержателя в виде площадки или продольных насечек. Лазерное сверление круглого отверстия иглы с дальнейшим радиальным отшлифованным обжимом места крепления нити к игле (не менее чем в трех проекциях) для повышения прочности соединения игла-нить. Наличие скользящего покрытия тела иглы (силикон). Тип иглы – колющая, длина 22 мм, изгиб 1/2. Кол-во в упаковке не менее 25 шт. Стерилизация - газовым методом. | Уп | 15 | 15750 | 236250 |
| 96 | Полипропилен 4/0 | Нерассасывающаяся мононить синтетического происхождения. Получена из изотактического стереоизомера полипропилена. Микропористая узловато-фибриллярная структура обеспечивает отсутствие пластической памяти и инертность нити, минимальную реакцию тканей. Полностью исключен пилящий и режущий эффект нити. Нить имеет синий цвет. Размер нити USP 4/0 метрический размер 1,5, длина нити не менее 75 см . Атравматическая игла изготовленная из хромоникелевой аустенитной стали серии AISI-300, которая сочетает в себе высокую прочность и пластичность. Способна выдерживать до 5-6 изгибов под углом 90 без излома. Средняя наработка иглы до отказа составляет не менее 40 проколов. Острота колющей части иглы не превышает 0,025 мм, что является необходимым условием для сопротивления острия иглы деформации после 10-кратного прокалывания тканей. Игла имеет приспособление для более прочного крепления в браншах иглодержателя в виде площадки или продольных насечек. Лазерное сверление круглого отверстия иглы с дальнейшим радиальным отшлифованным обжимом места крепления нити к игле (не менее чем в трех проекциях) для повышения прочности соединения игла-нить. Наличие скользящего покрытия тела иглы (силикон). Тип иглы – колющая, длина 16 мм, изгиб 1/2. Кол-во в упаковке не менее 25 шт. Стерилизация - газовым методом. | Уп | 10 | 15750 | 157500 |
| 97 | Полипропилен 4/0 | Нерассасывающаяся мононить синтетического происхождения. Получена из изотактического стереоизомера полипропилена. Микропористая узловато-фибриллярная структура обеспечивает отсутствие пластической памяти и инертность нити, минимальную реакцию тканей. Полностью исключен пилящий и режущий эффект нити. Нить имеет синий цвет. Размер нити USP 4/0 метрический размер 1,5, длина нити не менее 75 см . Атравматическая игла изготовленная из хромоникелевой аустенитной стали серии AISI-300, которая сочетает в себе высокую прочность и пластичность. Способна выдерживать до 5-6 изгибов под углом 90 без излома. Средняя наработка иглы до отказа составляет не менее 40 проколов. Острота колющей части иглы не превышает 0,025 мм, что является необходимым условием для сопротивления острия иглы деформации после 10-кратного прокалывания тканей. Игла имеет приспособление для более прочного крепления в браншах иглодержателя в виде площадки или продольных насечек. Лазерное сверление круглого отверстия иглы с дальнейшим радиальным отшлифованным обжимом места крепления нити к игле (не менее чем в трех проекциях) для повышения прочности соединения игла-нить. Наличие скользящего покрытия тела иглы (силикон). Тип иглы – колющая, длина 22 мм, изгиб 1/2. Кол-во в упаковке не менее 25 шт. Стерилизация - газовым методом. | Уп | 10 | 15750 | 157500 |
| 98 | Полипропилен 5/0 | Нерассасывающаяся мононить синтетического происхождения. Получена из изотактического стереоизомера полипропилена. Микропористая узловато-фибриллярная структура обеспечивает отсутствие пластической памяти и инертность нити, минимальную реакцию тканей. Полностью исключен пилящий и режущий эффект нити. Нить имеет синий цвет. Размер нити USP 5/0 метрический размер 1, длина нити не менее 75 см . Атравматическая игла изготовленная из хромоникелевой аустенитной стали серии AISI-300, которая сочетает в себе высокую прочность и пластичность. Способна выдерживать до 5-6 изгибов под углом 90 без излома. Средняя наработка иглы до отказа составляет не менее 40 проколов. Острота колющей части иглы не превышает 0,025 мм, что является необходимым условием для сопротивления острия иглы деформации после 10-кратного прокалывания тканей. Игла имеет приспособление для более прочного крепления в браншах иглодержателя в виде площадки или продольных насечек. Лазерное сверление круглого отверстия иглы с дальнейшим радиальным отшлифованным обжимом места крепления нити к игле (не менее чем в трех проекциях) для повышения прочности соединения игла-нить. Наличие скользящего покрытия тела иглы (силикон). Тип иглы – колющая, длина 16 мм, изгиб 1/2. Кол-во в упаковке не менее 25 шт. Стерилизация - газовым методом. | Уп | 5 | 16275 | 81375 |
| 99 | Полипропилен 5/0 | Нерассасывающаяся мононить синтетического происхождения. Получена из изотактического стереоизомера полипропилена. Микропористая узловато-фибриллярная структура обеспечивает отсутствие пластической памяти и инертность нити, минимальную реакцию тканей. Полностью исключен пилящий и режущий эффект нити. Нить имеет синий цвет. Размер нити USP 5/0 метрический размер 1, длина нити не менее 75 см . Атравматическая игла изготовленная из хромоникелевой аустенитной стали серии AISI-300, которая сочетает в себе высокую прочность и пластичность. Способна выдерживать до 5-6 изгибов под углом 90 без излома. Средняя наработка иглы до отказа составляет не менее 40 проколов. Острота колющей части иглы не превышает 0,025 мм, что является необходимым условием для сопротивления острия иглы деформации после 10-кратного прокалывания тканей. Игла имеет приспособление для более прочного крепления в браншах иглодержателя в виде площадки или продольных насечек. Лазерное сверление круглого отверстия иглы с дальнейшим радиальным отшлифованным обжимом места крепления нити к игле (не менее чем в трех проекциях) для повышения прочности соединения игла-нить. Наличие скользящего покрытия тела иглы (силикон). Тип иглы – колющая, длина 22 мм, изгиб 1/2. Кол-во в упаковке не менее 25 шт. Стерилизация - газовым методом. | Уп | 10 | 16275 | 162750 |
| 100 | Полипропилен 6/0 | Нерассасывающаяся мононить синтетического происхождения. Получена из изотактического стереоизомера полипропилена. Микропористая узловато-фибриллярная структура обеспечивает отсутствие пластической памяти и инертность нити, минимальную реакцию тканей. Полностью исключен пилящий и режущий эффект нити. Нить имеет синий цвет. Размер нити USP 6/0 метрический размер 0,7, длина нити не менее 75 см . Атравматическая игла изготовленная из хромоникелевой аустенитной стали серии AISI-300, которая сочетает в себе высокую прочность и пластичность. Способна выдерживать до 5-6 изгибов под углом 90 без излома. Средняя наработка иглы до отказа составляет не менее 40 проколов. Острота колющей части иглы не превышает 0,025 мм, что является необходимым условием для сопротивления острия иглы деформации после 10-кратного прокалывания тканей. Игла имеет приспособление для более прочного крепления в браншах иглодержателя в виде площадки или продольных насечек. Лазерное сверление круглого отверстия иглы с дальнейшим радиальным отшлифованным обжимом места крепления нити к игле (не менее чем в трех проекциях) для повышения прочности соединения игла-нить. Наличие скользящего покрытия тела иглы (силикон). Тип иглы – колющая, длина 16 мм, изгиб 1/2. Кол-во в упаковке не менее 25 шт. Стерилизация - газовым методом | Уп | 15 | 17100 | 256500 |
| 101 | Полипропилен 6/0 | Нерассасывающаяся мононить синтетического происхождения. Получена из изотактического стереоизомера полипропилена. Микропористая узловато-фибриллярная структура обеспечивает отсутствие пластической памяти и инертность нити, минимальную реакцию тканей. Полностью исключен пилящий и режущий эффект нити. Нить имеет синий цвет. Размер нити USP 6/0 метрический размер 0,7, длина нити не менее 75 см . Атравматическая игла изготовленная из хромоникелевой аустенитной стали серии AISI-300, которая сочетает в себе высокую прочность и пластичность. Способна выдерживать до 5-6 изгибов под углом 90 без излома. Средняя наработка иглы до отказа составляет не менее 40 проколов. Острота колющей части иглы не превышает 0,025 мм, что является необходимым условием для сопротивления острия иглы деформации после 10-кратного прокалывания тканей. Игла имеет приспособление для более прочного крепления в браншах иглодержателя в виде площадки или продольных насечек. Лазерное сверление круглого отверстия иглы с дальнейшим радиальным отшлифованным обжимом места крепления нити к игле (не менее чем в трех проекциях) для повышения прочности соединения игла-нить. Наличие скользящего покрытия тела иглы (силикон). Тип иглы – колющая, длина 22 мм, изгиб 1/2. Кол-во в упаковке не менее 25 шт. Стерилизация - газовым методом. | Уп | 5 | 17100 | 85500 |
| 102 | Лактисорб 2/0 | Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить, изготовленная из полиглактина 910, сополимера, состоящего из 90% гликолида и 10% L-лактида. Покрытие плетеной нити состоит из поли-гликолид-со-L-лактида и стеарата кальция. Комбинация нити сквозного плетения без полости внутри и химически связанного покрытия всей нити обеспечивают отсутствие фитильности, отличные манипуляционные свойства и гладкое прохождению через ткани. Нить окрашена в контрастный фиолетовый цвет для лучшей визуализации в ране. Прогрессивная потеря прочности на разрыв происходит благодаря гидролизу. После имплантации потеря эффективной прочности на разрыв составляет примерно 50% к 21 дню. Полное рассасывание происходит между 56 и 70 днем. Размер нити USP 2/0 метрический размер 3, длина нити не менее 75 см. Атравматическая игла изготовленная из высокопрочной стали серии AISI-400 с легирующими добавками титана, молибдена, придающими повышенную антикоррозионную стойкость и сверхострую заточку иглы. Средняя наработка иглы до отказа составляет не менее 40 проколов. Острота колющей части иглы не превышает 0,025 мм, что является необходимым условием для сопротивления острия иглы деформации после 10-кратного прокалывания тканей. Игла имеет приспособление для более прочного крепления в браншах иглодержателя в виде площадки или продольных насечек. Лазерное сверление круглого отверстия иглы с дальнейшим радиальным отшлифованным обжимом места крепления нити к игле (не менее чем в трех проекциях) для повышения прочности соединения игла-нить. Наличие скользящего покрытия тела иглы (силикон). Тип иглы – колющая, длина 30 мм, изгиб 1/2. Кол-во в упаковке не менее 25 шт. Стерилизация - газовым методом. | Уп | 100 | 25330 | 2533000 |
| 103 | Лактисорб 4/0 | Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить, изготовленная из полиглактина 910, сополимера, состоящего из 90% гликолида и 10% L-лактида. Покрытие плетеной нити состоит из поли-гликолид-со-L-лактида и стеарата кальция. Комбинация нити сквозного плетения без полости внутри и химически связанного покрытия всей нити обеспечивают отсутствие фитильности, отличные манипуляционные свойства и гладкое прохождению через ткани. Нить окрашена в контрастный фиолетовый цвет для лучшей визуализации в ране. Прогрессивная потеря прочности на разрыв происходит благодаря гидролизу. После имплантации потеря эффективной прочности на разрыв составляет примерно 50% к 21 дню. Полное рассасывание происходит между 56 и 70 днем. Размер нити USP 4/0 метрический размер 1,5, длина нити не менее 75 см. Атравматическая игла изготовленная из хромоникелевой аустенитной стали серии AISI-300, которая сочетает в себе высокую прочность и пластичность. Способна выдерживать до 5-6 изгибов под углом 90 без излома. Средняя наработка иглы до отказа составляет не менее 40 проколов. Острота колющей части иглы не превышает 0,025 мм, что является необходимым условием для сопротивления острия иглы деформации после 10-кратного прокалывания тканей. Игла имеет приспособление для более прочного крепления в браншах иглодержателя в виде площадки или продольных насечек. Лазерное сверление круглого отверстия иглы с дальнейшим радиальным отшлифованным обжимом места крепления нити к игле (не менее чем в трех проекциях) для повышения прочности соединения игла-нить. Наличие скользящего покрытия тела иглы (силикон). Тип иглы – колющая, длина 16 мм, изгиб 1/2. Кол-во в упаковке не менее 25 шт. Стерилизация - газовым методом. | Уп | 20 | 23900 | 478000 |
| 104 | Лактисорб 2 | Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить, изготовленная из полиглактина 910, сополимера, состоящего из 90% гликолида и 10% L-лактида. Покрытие плетеной нити состоит из поли-гликолид-со-L-лактида и стеарата кальция. Комбинация нити сквозного плетения без полости внутри и химически связанного покрытия всей нити обеспечивают отсутствие фитильности, отличные манипуляционные свойства и гладкое прохождению через ткани. Нить окрашена в контрастный фиолетовый цвет для лучшей визуализации в ране. Прогрессивная потеря прочности на разрыв происходит благодаря гидролизу. После имплантации потеря эффективной прочности на разрыв составляет примерно 50% к 21 дню. Полное рассасывание происходит между 56 и 70 днем. Размер нити USP 2 метрический размер 5, длина нити не менее 75 см. Атравматическая игла изготовленная из высокопрочной стали серии AISI-400 с легирующими добавками титана, молибдена, придающими повышенную антикоррозионную стойкость и сверхострую заточку иглы. Средняя наработка иглы до отказа составляет не менее 40 проколов. Острота колющей части иглы не превышает 0,025 мм, что является необходимым условием для сопротивления острия иглы деформации после 10-кратного прокалывания тканей. Игла имеет приспособление для более прочного крепления в браншах иглодержателя в виде площадки или продольных насечек. Лазерное сверление круглого отверстия иглы с дальнейшим радиальным отшлифованным обжимом места крепления нити к игле (не менее чем в трех проекциях) для повышения прочности соединения игла-нить. Наличие скользящего покрытия тела иглы (силикон). Тип иглы – колющая, длина 45 мм, изгиб 1/2. Кол-во в упаковке не менее 25 шт. Стерилизация - газовым методом. | Уп | 20 | 30050 | 601000 |
| 105 | Лактисорб 1 | Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить, изготовленная из полиглактина 910, сополимера, состоящего из 90% гликолида и 10% L-лактида. Покрытие плетеной нити состоит из поли-гликолид-со-L-лактида и стеарата кальция. Комбинация нити сквозного плетения без полости внутри и химически связанного покрытия всей нити обеспечивают отсутствие фитильности, отличные манипуляционные свойства и гладкое прохождению через ткани. Нить окрашена в контрастный фиолетовый цвет для лучшей визуализации в ране. Прогрессивная потеря прочности на разрыв происходит благодаря гидролизу. После имплантации потеря эффективной прочности на разрыв составляет примерно 50% к 21 дню. Полное рассасывание происходит между 56 и 70 днем. Размер нити USP 1 метрический размер 4, длина нити не менее 75 см. Атравматическая игла изготовленная из высокопрочной стали серии AISI-400 с легирующими добавками титана, молибдена, придающими повышенную антикоррозионную стойкость и сверхострую заточку иглы. Средняя наработка иглы до отказа составляет не менее 40 проколов. Острота колющей части иглы не превышает 0,025 мм, что является необходимым условием для сопротивления острия иглы деформации после 10-кратного прокалывания тканей. Игла имеет приспособление для более прочного крепления в браншах иглодержателя в виде площадки или продольных насечек. Лазерное сверление круглого отверстия иглы с дальнейшим радиальным отшлифованным обжимом места крепления нити к игле (не менее чем в трех проекциях) для повышения прочности соединения игла-нить. Наличие скользящего покрытия тела иглы (силикон). Тип иглы – колющая, длина 40 мм, изгиб 1/2. Кол-во в упаковке не менее 25 шт. Стерилизация - газовым методом. | Уп | 100 | 27825 | 2782500 |
| 106 | Лавсан | Синтетическая нерассасывающаяся многоволоконная плетеная нить, должна состоять из полиэтилентерефталата. Нить должна быть белого цвета, USP 2(5), длина нити 1000 см +/- 5см. | Шт | 500 | 605 | 302500 |
| 107 | Лавсан | Синтетическая нерассасывающаяся многоволоконная плетеная нить, должна состоять из полиэтилентерефталата. Нить должна быть белого цвета, USP 1(4), длина нити 1000 см +/- 5см. | Шт | 500 | 605 | 302500 |
| 108 | Лавсан | Синтетическая нерассасывающаяся многоволоконная плетеная нить, должна состоять из полиэтилентерефталата. Нить должна быть белого цвета, USP 2(5), длина нити 2000 см +/- 5см. | Шт | 500 | 950 | 475000 |
| 109 | Лавсан | Синтетическая нерассасывающаяся многоволоконная плетеная нить, должна состоять из полиэтилентерефталата. Нить должна быть белого цвета, USP 1(4), длина нити 2000 см +/- 5см. | Шт | 500 | 955 | 477500 |
| 110 | Кетгут | Монофиламентная натуральная рассасывающаяся нить, изготовленная из очищенной соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника овец или серозного слоя тонкого кишечника крупного рогатого скота. Имеет молочный цвет. Высокое качество полировки позволяет нити легко проходить через ткани, а также придает относительную эластичность Прогрессивная потеря прочности на разрыв происходит благодаря фагоцитозу. После имплантации сохраняет достаточную прочность в организме в течение 7-8 суток. Полное рассасывание происходит за период 35-90 дней. Размер нити USP 4/0 метрический размер 2, длина нити не менее 75 см. Атравматическая игла изготовленная из хромоникелевой аустенитной стали серии AISI-300, которая сочетает в себе высокую прочность и пластичность. Способна выдерживать до 5-6 изгибов под углом 90 без излома. Средняя наработка иглы до отказа составляет не менее 40 проколов. Острота колющей части иглы не превышает 0,025 мм, что является необходимым условием для сопротивления острия иглы деформации после 10-кратного прокалывания тканей. Игла имеет приспособление для более прочного крепления в браншах иглодержателя в виде площадки или продольных насечек. Лазерное сверление круглого отверстия иглы с дальнейшим радиальным отшлифованным обжимом места крепления нити к игле (не менее чем в трех проекциях) для повышения прочности соединения игла-нить. Наличие скользящего покрытия тела иглы (силикон). Тип иглы – колющая, длина 20 мм, изгиб 1/2. Кол-во в упаковке не менее 25 шт. Стерилизация - радиационным методом. | Шт | 10 | 13255 | 132550 |
| 111 | Капрон | Нерассасывающаяся плетеный или крученый материал из капроновых (полиамидных) комплексных нитей. Нити КАПРОН обладают высокой прочностью и хорошими манипуляционными свойствами. Вызывают умеренную тканевую реакцию. В организме КАПРОН постепенно деструктируется, в результате чего прочность их постепенно снижается. Состав: поликапроамид (капрон) Цвет: неокрашенные (белые) Реакция тканей: умеренная Показания: Нити КАПРОН применяются в общей хирургии для аппроксимации тканей и наложения лигатур. Противопоказания: Нити КАПРОН не рекомендованы для использования при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем (риск камнеобразования), для фиксации имплантатов и в бактериально- контаминированных тканях. Применение: Нити КАПРОН рекомендуются для наложения швов на коже, подкожной клетчатке, мышцах, апоневрозе, в хирургии и трахее бронхов. Нити достаточно прочны, эластичны, легко вяжутся хирургическими узлами с использованием стандартной мануальной техники завязывания, а также с помощью инструментов. Особенности: Нить из капрона обладает фитильностью, капиллярностью и «пилящим» эффектом при прохождении через ткани. Для надежной фиксации шва необходимо наложение дополнительных узлов. Стерилизация: радиационная (R)/ Нити хирургические КАПРОН нити хирургические в отрезках (лигатуры). Условный номер по USP 2/0 , metric 3, длина 75см игла колющая 25 мм, изгиб 1/2 окр. Кол-во в упаковке не менее 25 шт. | Шт | 20 | 12525 | 250500 |
| 112 | ABX Minidil | ABX Minidil LMG 20L | Шт | 15 | 29956,00 | 449 340,00 |
| 113 | ABX Minilyse | ABX Minilyse LMG 1L | Шт | 10 | 44810,00 | 448 100,00 |
| 114 | ABX Cleaner | ABX Cleaner 1L | Шт | 15 | 10704,00 | 160 560,00 |
| 115 | Система одноразовая | для переливания крови и кровезаменителей с иглой 18G | Шт | 550 | 550,00 | 302 500,00 |
| 116 | Набор для имплантации порт-системы | Набор для имплантации порт-системы (имплантируемый порт, однопросветный катетер 7F, зажим катетра, J-образный проводник, интродьюсер разделяющийся, игла Губера | Шт | 15 | 210500,00 | 3 157 500,00 |
| 117 | Инфузионный набор с иглой | Инфузионный набор с иглой Губера 20G 2см | Шт | 40 | 6320,00 | 252 800,00 |
| 118 | ВЧ-инструмент | ВЧ-инструмент с активацией на инструменте, для электродов D=4мм, кабель 3,0м | Шт | 20 | 67200,00 | 1 344 000,00 |
| 119 | Электрод-ланцет | Электрод-ланцет, прямой 4мм, L=65мм c антипригарным покрытием | Шт | 20 | 46200,00 | 924 000,00 |
| 120 | Удлинитель электродов | Удлинитель электродов 100мм, D=4мм | Шт | 3 | 90300,00 | 270 900,00 |
| 121 | Удлинитель электродов | Удлинитель электродов 150мм, D=4мм | Шт | 3 | 90300,00 | 270 900,00 |
| 122 | Электрод-ланцет | Электрод-ланцет, изогнутый 4мм, L=100мм c антипригарным покрытием | Шт | 5 | 90300,00 | 451 500,00 |
| 123 | ВЧ-инструмент | ВЧ-инструмент с активацией на инструменте, с электродом -нож, одноразовый, УП=10 | Шт | 6 | 9475,00 | 56 850,00 |
| 124 | Нейтральный электрод | Нейтральный электрод многоразового пользования | Шт | 2 | 304 500,00 | 609 000,00 |
| 125 | Электрод-петля для конизации | Электрод-петля для конизации 14 x 26мм, 4мм | Шт | 2 | 90300,00 | 180 600,00 |
| 126 | Электрод-петля для конизации | Электрод-петля для конизации, 19 x 26мм, 4мм | Шт | 2 | 90300,00 | 180 600,00 |
| 127 | Биполярный кабель | Биполярный кабель, стандартный, с предохраняющим прямым штекером, 5м | Шт | 1 | 96 600,00 | 96 600,00 |
| 128 | Биполярные ножницы | Биполярные ножницы по Metzenbaum 18см, изогнутые | Шт | 1 | 777 000,00 | 777 000,00 |
| 129 | Биполярный кабель | Биполярный кабель для ножниц по Metzenbaum 5м | Шт | 1 | 178 500,00 | 178 500,00 |
| 130 | Электрод-петля | Электрод-петля, WIRE D=5мм, 4мм, L=65мм | Шт | 1 | 16 800,00 | 16 800,00 |
| 131 | Тримеперидин | Прамедол р-р 2% 1мл. | амп | 300 | 119,00 | 35 700,00 |
| 132 | Диазепам | Реланиум р-р 5мг/мл 2мл. | амп | 100 | 84,00 | 8400,00 |
| 133 | Морфин | Морфин 1% 1мл | амп | 200 | 85,00 | 17 000,00 |
| 134 | Фентанил | Матрифен ТМ 75 мкг/ч | амп | 300 | 9300,00 | 2 790 000,00 |
|  | итого |  |  |  |  |  |

Выделенная сумма: 95 730 632 (девяносто пять миллионов семьсот тридцать тысячи шестьсот тридцать две) тенге 00тиын

Срок поставки товара: по заявке Заказчика в течение 5 календарных дней, срок действия договора до 31.12.2018г.

Место поставки товара: Государственное Коммунальное Предприятие на Праве Хозяйственного Ведения «Алматинский Региональный Онкологический диспансер», аптечный склад.

Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г. Алматы, Медеуский район  ул.Демченко, 83, отдел гос.закупок , дата 24.05.2018г. время: 12:00 часов.

Дата и время вскрытия ценовых предложений: дата 24.05.2018г. время 14:00 часов, место вскрытия:  г. Алматы, Медеуский район  ул.Демченко, 83, отдел гос.закупок

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.

Конверт содержит:

- ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (см.приложение),

- разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа,

- а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил:

1) наличие регистрации лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в соответствии с Кодексом и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения). При этом, регистрация подтверждается копией действующего документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса Государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью экспертной организации либо нотариально засвидетельствованной копией разрешения уполномоченного органа на ввоз и применение на территории Республики Казахстан.

Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках.

При ввозе и (или) производстве лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения до истечения срока действия документа, подтверждающего регистрацию, необходимо представить документы, подтверждающие наличие заявленного количества, срок годности и порядок их хранения, предусмотренный настоящими Правилами;

2) лекарственные средства, профилактические (иммунобиологические, диагностические, дезинфицирующие) препараты, изделия медицинского назначения хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом;

3) маркировки, потребительские упаковки и инструкции по применению лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения соответствуют требованиям Кодекса и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: а) не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); б) не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более).

Специалист по Государственным

Закупкам                                                                                     Бакибаев Т.М.