Объявление

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

г. Алматы                                                                                                                                       «12» марта 2018 года

Наименование Заказчика: Государственное Коммунальное Предприятие на Праве Хозяйственного Ведения «Алматинский Региональный Онкологический диспансер»

Юридический адрес: Алматинская обл, Илийский район, ул. Титова 30

Фактический  адрес: г. Алматы, Медеуский район  ул. Демченко, 83,

| № лота | Наименование | Характеристика | Ед изм | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для дезинфекции ДВУ эндоскопов | Дезинфицирующее средство должно содержать в качестве АДВ бензалкониум хлорид (ЧАС) не менее 6,2%, дидецилдиметиламмониум хлорид (ЧАС) не менее 2,3% и глутаровый альдегид не менее 8,2%, спирт изопропиловый не менее 10,2%, а также оксиэтилированный оксо-спирт, ингибитор коррозии, кислоту лимонную и воду. | уп. | 80 | 5405,00 | 432 400,00 |
| 2 | Для дезинфекции эндоскопов | Средство должно представлять собой концентрат, содержащий два протеолитических фермента (савиназа и алкалаза), дистиллированная вода, функциональные добавки. рН средства должен быть в интервале 7,5% - 8,5%. В составе не должны содержаться спирты, альдегиды, перекись водорода, ЧАС, производные фенола, гуанидина, алкиламинов, амилаза, липаза | уп. | 70 | 23520,00 | 1 646 400,00 |
| 3 | Для обработки хирургических инструментов | Дезсредство должно содержать в своем составе в качестве АДВ полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) не менее 0,8%, бензалкониум хлорид (ЧАС) не менее 1,3%, N,N-бис (3-аминопропил) додециламин (триамин) не менее 2,9%, а также неонол, тетранатриевую соль ЭДТА, бутилдигликоль, бензотриазол и воду | Уп. | 3000 | 5060,00 | 1 518 000,00 |
| 4 | Для окончательной обработки хирургических инструментов | Средство дезинфицирующее (концентрат) должно представлять собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. Средство должно содержать в своем составе в качестве АДВ бензалконий хлорид не менее 12,5%, дидецилдиметиламмоний хлорид не менее 6,5%, молочная кислота не менее 6,5%, изопропиловый спирт не менее 8%, метансульфоновую кислоту не менее 2,0%, бензилоксиметанол, также неионогенные ПАВ, комплексообразователь и воду | уп. | 200 | 5500,00 | 1 100 000,00 |
| 5 | Для обработки поверхностей | Дезсредство (концентрат) должно содержать в качестве АДВ полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (ПГМГ) не менее 2,9%, бензалкониум хлорид не менее 5,1% (ЧАС), а также неонол, тетранатриевую соль ЭДТА и воду | уп. | 1000 | 3300,00 | 3 300 000,00 |
| 6 | Салфетки для обработки аппаратов | Средство должно представлять собой дезинфицирующие салфетки однократного применения из нетканого материала (100% полипропилен), пропитанные дезсредством, содержащим в качестве ДВ изопропанол не более 17,2% и не менее 0,28% диизобутилфеноксиэтоксиэтилдиметилбензилхлорид аммония (ЧАС), рН средства должен быть в интервале 12,0% - 12,49%. | уп. | 120 | 6400,00 | 768 000,00 |
| 7 | Гель для обработки рук медицинского персонала | Дезсредство (кожный антисептик) в виде геля должно содержать в составе изопропиловый спирт не менее 27,5% и н-пропиловый спирт не менее 37,5%, лактулозу не менее 0,12%, фенилметоксиметанол, а также глицерин, ланолин, смягчающие и увлажняющие кожу добавки, воду. pH средства должно быть в интервале 6,5-8,5. | уп. | 250 | 3800,00 | 950 000,00 |
| 8 | Жидкое мыло для обработка рук медицинского персонала | Средство должно представлять собой жидкое мыло с антисептическим эффектом. В качестве активно действующих веществ должно содержать полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид не более 0,2%, а также натрий лаурет сульфат не менее 5,2%, кокомид ДЭА не менее 1,0%, натрий хлорид не менее 2,2%, перламутровый концентрат, кислоту лимонную и воду | уп. | 600 | 2500,00 | 1 500 000,00 |
| 9 | Для обработки лапароскопических инструментов | Дезсредство (концентрат) должно содержать в качестве ДВ стабилизированный пероксид водорода не менее 20%, а также ПАВ, комплексообразователь, ингибитор коррозии, воду. В составе средства не должны присутствовать дополнительные активные ингредиенты (спирты, альдегиды, НУК, кислоты, производные ЧАС, гуанидина, амина, хлора, фенола, ароматические отдушки). | уп. | 100 | 5520,00 | 552 000,00 |
| 10 | Хлорсодержащие таблетки для дезинфекции | Хлорсодержащие таблетки массой не менее 2,7 г., выделяющие при растворении в воде не менее 1,5 г активного хлора. Средство должно содержать в своём составе натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты не менее 99,7%. Содержание активного хлора в средстве должно быть не менее 58%. | уп. | 700 | 5530,00 | 3 871 000,00 |
| 11 | Хлорсодержащие гранулы для дезинфекции | Дезинфицирующее средство должно представлять собой гранулы, содержащие в качестве действующего вещества не менее 99,7% натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты. Гранулы должны содержать не менее 55,5 % активного хлора. Средство должно обладать антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирулицидным и фунгицидным эффектами. | уп. | 100 | 5200,00 | 520 000,00 |
| 12 | Салфетки для обработки поверхностей | Средство должно представлять собой дезинфицирующие салфетки однократного применения из нетканого материала (100% полипропилен), пропитанные дезсредством, содержащим в качестве ДВ н-пропиловый спирт не более 9,0%, изопропиловый спирт не более 9,0%, бензалконий хлорида не менее 0,25%, N,N-Bis(3-аминопропил)дидециламина не менее 0,3%, натуральный природный антимикробный компонент нарингенин-халкон не менее 0,25%, ПАВ и вспомогательные компоненты. рН средства должен быть в интервале 9,0%-11,0%. | уп. | 1000 | 4400,00 | 4 400 000,00 |
| 13 | Диспенсер 3.9 литра | Контейнер должен быть предназначен для сухих салфеток однократного применения в рулоне без втулки. Количество вмещаемых в контейнер салфеток должно быть не менее 180 шт и не более 190 шт с высотой рулона не более 165 мм. | Шт. | 30 | 2500,00 | 75 000,00 |
| 14 | Бумажные сухие полотенца | Полотенца должны представлять собой белые двухслойные листовые бумажные полотенца Z-сложения. Полотенца должны быть изготовлены из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья - 100% целлюлозы. Полотенца должны быть абсолютно гигиеничны и антиаллергенны | уп. | 4000 | 750,00 | 3 000 000,00 |
| 15 | Контейнеры для сбора мед.отходов 10 л пластмассовые ведра Б (желтый ) | Контейнеры для утилизации медицинских отходов класс А,Б,В 10л. | Шт. | 4000 | 968,00 | 3 872 000,00 |
| 16 | Контейнеры для сбора мед.отходов 10л картонные Б ( желтый) | Коробка безопасной утилизации 10 л. Класс А,Б,В. | Шт. | 4000 | 190,00 | 760 000,00 |
| 17 | Контейнеры для сбора мед.отходов 5 л (желтый ) | Коробка безопасной утилизации 5 л. Класс А,Б,В. | Шт. | 1000 | 165,00 | 165 000,00 |
| 18 | Полиэтиленовые пакеты для сбора мед.отходов Класс А | Полиэтиленовые пакеты для сбора мед.отходов Класс А 500*600 | Шт. | 10000 | 16,8 | 168 000,00 |
| 19 | Полиэтиленовые пакеты для сбора мед.отходов Класс Б | Полиэтиленовые пакеты для сбора мед.отходов Класс Б 500*600 | Шт. | 6000 | 16,8 | 100 800,00 |
| 20 | Полиэтиленовые пакеты для сбора мед.отходов Класс А | Полиэтиленовые пакеты для сбора мед.отходов Класс А 700*800 | Шт. | 10000 | 33,75 | 337 500,00 |
| 21 | Полиэтиленовые пакеты для сбора мед.отходов Класс Б | Полиэтиленовые пакеты для сбора мед.отходов Класс Б 700*800 | Шт. | 6000 | 33,75 | 202 500,00 |
| 22 | Электрокардиограф | Обеспечивает съем 6 или 12 отведений ЭКГ пациента в системе общепринятых стандартных отведений и трех отведений ЭКГ по Нэбу, наличие графического LCD дисплея, который позволяет просматривать ЭКГ в трех или шести отведениях одновременно и в том же масштабе печатать их на принтере | Шт. | 1 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| 23 | Облучатели бактерицидные для палат | Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП | Шт. | 12 | 18 000,00 | 216 000,00 |
| 24 | Штатив для инфузионных вливаний | Штатив, никелированный для инфузионных вливаний (на колесах) | Шт. | 10 | 10 500,00 | 105 000,00 |
| 25 | Инвалидная кресло-коляска (для взрослых) | Коляска для инвалидов модель ширина сиденья 46 см с регулир.спинкой, откид. подлок. | Шт. | 1 | 71 000,00 | 71 000,00 |
| 26 | Тонометр механический в комплекте с фонендоскопом. | Прибор для измерения АД, 64х18см черный, модель, со стетоскопом | Шт. | 12 | 5808,00 | 69 696,00 |
| 27 | Манипуляционный стол | Столик процедурный с 2-мя нержавеющими поддонами. | Шт. | 2 | 55 000,00 | 110 000,00 |
| 28 | Передвижной бактерецидный облучатель | Облучатель бактерицидный мобильный (передвижной) открытого типа 2-х ламповый | Шт. | 8 | 34 000,00 | 272 000,00 |
| 29 | Холодильник специализированный для хранения компонентов крови. | Хладагент 22/142b Общий объем, л. 250 Количество компрессоров, шт. 1 Габаритные размеры, мм, Высота, мм 1300 Глубина, мм 610 Ширина, мм 600 | Шт. | 1 | 348 000,00 | 348 000,00 |
| 30 | Облучатель бактерицидный | Рециркулятор бактерицидный предназначен для обеззараживания воздуха жилых, офисных помещений, лечебно-профилактических учреждений и других помещений в присутствии людей. | Шт. | 4 | 88 880,00 | 355 520,00 |
| 31 | Манипуляционный столик задвижками-передвижной | Столик хирургический с 2-мя выдвижными ящиками, 2-мя нержавеющими поддонами. Столик хирургический с 2-мя выд.ящиками, 2-мя нержавеющими поддонами. Два глубоких нержавеющих поддона | Шт. | 2 | 68 000,00 | 136 000,00 |
| 32 | Сухожаровой шкаф для инструментов | Стерилизатор сухожаровой шкаф воздушный 10литров. | Шт. | 2 | 215 000,00 | 430 000,00 |
| 33 | Электрокардиограф | Электрокардиограф 3/6 канальный в комплекте. | Шт. | 1 | 888 000,00 | 888 000,00 |
| 34 | Нейростимулятор электронейростимулятор | Нейростимулятор электронейростимулятор для выполнения проводниковой анестезии и терапии боли в комплекте электродный кабель | Шт. | 1 | 530 000,00 | 530 000,00 |
| 35 | Игла для проводниковой анестезии | Игла для проводниковой анестезии размером G22/0.70 x 35 мм | Шт. | 25 | 5202,00 | 130 050,00 |
| 36 | игла для проводниковой анестезии | игла для проводниковой анестезии размером G22/0.70 x 50 мм | Шт. | 25 | 4284,00 | 107 100,00 |
| 37 | игла для проводниковой анестезии | игла для проводниковой анестезии размером G21/0.80 x 50 мм | Шт. | 25 | 4674,00 | 116 850,00 |
| 38 | игла для проводниковой анестезии | игла для проводниковой анестезии размером G21/0.80 x 100 мм | Шт. | 25 | 4556,00 | 113 900,00 |
| 39 | игла для проводниковой анестезии | игла для проводниковой анестезии размером G20/0.90 x 150 мм | Шт. | 25 | 4674,00 | 116 850,00 |
| 40 | Эмульсия для инфузий | Комбинированные препараты для парентерального питания. Ингредиенты эмульсии (аминокислоты, электролиты, глюкоза, липиды) метаболизируются и выводятся из организма точно также, как при их раздельном назначении. | Уп. | 150 | 14 900,00 | 2 235 000,00 |
| 41 | Раствор для инфузий | Активные вещества: калия хлорид 300 мг, кальция хлорида дигидрат 370 мг, магния хлорида гексагидрат 200 мг, натрия ацетата тригидрат 3.27 г, натрия хлорид 6.8 г, яблочная кислота 670 мг; Вспомогательные вещества: вода для инъекций до 1000 мл. | Шт. | 100 | 2200,00 | 220 000,00 |
| 42 | Канюля трокара | Канюля трокара 011 мм, рабочая длина 101 мм, с отдельным открывающимся клапаном, с матовым тубусом, металлическая, многократного использования | Уп. | 5 | 150 782,00 | 753 910,00 |
| 43 | Стилет | Стилет 0 11 мм пирамидального типа | Уп. | 10 | 26 163,00 | 261 630,00 |
| 44 | Канюля трокара | Канюля трокара 0 11 мм, рабочая длина 101 мм, с отдельным открывающимся клапаном, с тубусом с резьбой, металлическая, многократного использования | Уп. | 5 | 174 879,00 | 874 395,00 |
| 45 | Канюля трокара | Канюля трокара 0 12,5 мм, рабочая длина 98 мм, с отдельным открывающимся клапаном, с матовым тубусом, металлическая, многократного использования, многократного исполбзования | Уп. | 1 | 155 601,00 | 155 601,00 |
| 46 | Стилет | Стилет 12,5 мм, пирамидального типа | Уп | 2 | 26 163,00 | 52 326,00 |
| 47 | Канюля трокара | Канюля трокара Ø 12,5 мм, рабочая длина 98 мм, с отдельным открывающимся клапаном, с тубусом с резьбой, металлическая, многократного использования | Уп | 1 | 174 879,00 | 174 879,00 |
| 48 | Канюля трокара | Канюля трокара Ø 5,5 мм, рабочая длина 95 мм, с отдельным открывающимся клапаном, с матовым тубусом металлическая, многократного использования | Уп | 6 | 137 012,00 | 822 072,00 |
| 49 | Стилет | Стилет Ø 5,5 мм пирамидального типа | Уп | 10 | 26 163,00 | 261 630,00 |
| 50 | Канюля трокара | Канюля трокара Ø 5,5 мм, рабочая длина 95 мм, с отдельным открывающимся клапаном, с тубусом с резьбой, металлическая, многократного использования | Уп | 4 | 165 240,00 | 660 960,00 |
| 51 | Канюля трокара 15 мм | Канюля трокара Ø 15 мм, рабочая длина 110 мм, с отдельным открывающимся клапаном, с матовым тубусом металлическая, многократного использования | Уп | 1 | 185 207,00 | 185 207,00 |
| 52 | Стилет 15 мм | Стилет Ø 15 мм пирамидального типа | Уп | 1 | 26 163,00 | 26 163,00 |
| 53 | Переходник для троакара | Переходник для троакара Колпачок для троакара 11мм. | Уп. | 20 | 2066,00 | 41 320,00 |
| 54 | Переходник для троакара | Переходник для троакара Колпачок для троакара 5мм. | Уп | 20 | 2066,00 | 41 320,00 |
| 55 | Переходник для троакара | Переходник для троакара, сдвижной, Ø 12,5 мм - Ø 5,5 мм | Уп | 1 | 43 376,00 | 43 376,00 |
| 56 | Переходник для троакара | Переходник для троакара, сдвижной, Ø 12,5 мм - Ø 10 мм | Уп | 1 | 43 376,00 | 43 376,00 |
| 57 | Переходник для троакара | Переходник для троакара – гильза Ø 15 / 10 мм | Уп | 1 | 25 475,00 | 25 475,00 |
| 58 | Переходник для троакара | Переходник для троакара – гильза Ø 15 / 5,5 мм | Уп | 1 | 25 475,00 | 25 475,00 |
| 59 | Клипсы | Клипсы Hemoclip Traditional, титановые, размер M-L | Уп | 4 | 136 800,00 | 547 200,00 |
| 60 | Клипсы | Клипса Hemolok XL для сосудов и тканей 7-16мм (14 картриджей по 6 клипс) | Уп | 5 | 217 600,00 | 1 088 000,00 |
| 61 | Сшивающий аппарат | Сшивающий аппарат для открытой хирургии, 60 мм, скобки 3,5 мм. В упаковке 3 шт. цветовой код синий. | Уп | 2 | 262 570 | 525 140 |
| 62 | Сшивающий аппарат | Сшивающий аппарат для открытой хирургии, 30 мм, цветовой код- белый. В упаковке 3 шт | Уп | 2 | 250 630 | 501 260 |
| 63 | Сшивающий аппарат | Сшивающий аппарат для открытой хирургии, 60 мм, скобки 4,8 мм. В упаковке 3 шт. Цветовой код зеленый. | Уп | 1 | 262 570 | 262 570 |
| 64 | Сшивающий аппарат | Сшивающий аппарат для открытой хирургии, 45 мм, скобки 4,8 мм. В упаковке 3 шт. Цветовой код зеленый. | Уп | 2 | 262 570 | 525 140 |
| 65 | Кассета для аппарата серии ТА | Кассета для аппарата серии ТА. Длина шва 30 мм, высота скобки 2.5 мм. Цветовой код белый. В упаковке 6 штук. | Уп | 5 | 150 380 | 751 900 |
| 66 | Кассета для аппарата серии ТА | Кассета для аппарата серии ТА. Длина шва 60 мм, высота скобки 4,8 мм. Цветовой код зеленый. В упаковке 6 штук. | Уп | 1 | 150 380 | 150 380 |
| 67 | Кассета для аппарата серии ТА | Кассета для аппарата серии ТА. Длина шва 60 мм, высота скобки 3,5 мм. Цветовой код синий. В упаковке 6 штук. | Уп | 3 | 150 380 | 451 140 |
| 68 | Кассета для аппарата серии ТА | Кассета для аппарата серии ТА. Длина шва 45 мм, высота скобки 4,8 мм. Цветовой код зеленый. В упаковке 6 штук. | Уп | 3 | 150 380 | 451 140 |
| 69 | Циркулярный сшивающий аппарат | Циркулярный сшивающий аппарат. 21 мм, высота скобки 3,5 мм. В упаковке 3 шт | Уп | 2 | 566 900 | 1 133 800 |
| 70 | Циркулярный сшивающий аппарат | Циркулярный сшивающий аппарат. 25 мм, высота скобки 4,8 мм. В упаковке 3 шт | Уп | 2 | 560 960 | 1 121 920 |
| 71 | Циркулярный сшивающий аппарат | Циркулярный сшивающий аппарат. 28 мм, высота скобки 4,8 мм. В упаковке 3 шт | Уп | 1 | 565 960 | 565 960 |
| 72 | Циркулярный сшивающий аппарат | Циркулярный сшивающий аппарат. 33 мм, высота скобки 4,8 мм. В упаковке 3 шт | Уп | 3 | 566 900 | 1 700 700 |
| 73 | Циркулярный сшивающий аппарат | Циркулярный сшивающий аппарат. 31 мм, высота скобки 4,8 мм. В упаковке 3 шт | Уп | 5 | 560 930 | 2 804 650 |
| 74 | сшивающий аппарат | Эндоскопический линейный сшивающий аппарат. В упаковке 3 шт | Уп | 3 | 358 040 | 1 074 120 |
| 75 | Кассета для аппарата EndoGIA | Кассета для аппарата EndoGIA, длина 45 мм, высота скобок 2,5 мм, цвет белый. В упаковке 6 шт | Уп | 2 | 513 190 | 1 026 380 |
| 76 | Кассета для аппарата EndoGIA | Кассета для аппарата EndoGIA, длина 45 мм, высота скобок 3,5 мм, цвет синий. В упаковке 6 шт | Уп | 3 | 513 190 | 1 539 570 |
| 77 | Кассета для аппарата EndoGIA | Кассета для аппарата EndoGIA, длина 45 мм, высота скобок 4,8 мм, цвет зеленый. В упаковке 6 шт | Уп | 3 | 704 150 | 2 112 450 |
| 78 | Кассета для аппарата EndoGIA с технологией Tristaple, | Кассета для аппарата EndoGIA с технологией Tristaple, длина 45 мм, цвет фиолетовый. В упаковке 6 шт | Уп | 3 | 692 210 | 2 076 630 |
| 79 | Кассета для аппарата EndoGIA, | Кассета для аппарата EndoGIA, длина 60 мм, высота скобок 3,5 мм, цвет синий. В упаковке 6 шт | Уп | 2 | 525 130 | 1 050 260 |
| 80 | Кассета для аппарата EndoGIA | Кассета для аппарата EndoGIA, длина 60 мм, высота скобок 4,8 мм, цвет зеленый. В упаковке 6 шт | Уп | 2 | 859 300 | 1 718 600 |
| 81 | Кассета для аппарата EndoGIA с технологией Tristaple | Кассета для аппарата EndoGIA с технологией Tristaple, длина 60 мм, цвет фиолетовый. В упаковке 6 шт | Уп | 5 | 739 950 | 3 699 750 |
| 82 | Инструмент | Инструмент - тип диссектор Мериленд. В упаковке 6 штук. | Уп | 2 | 1 837 940 | 3 675 880 |
| 83 | Рабочая вставка | Рабочая вставка для беспроводного ультразвукового диссектора. В упаковке 6 штук. | уп | 2 | 2 272 360 | 4 544 720 |
| 84 | Инструмент | Инструмент - тип Импакт. В упаковке 6 штук. | Уп | 1 | 2 016 960 | 2 016 960 |
| 85 | Инструмент | Инструмент - тип деликатный диссектор. В упаковке 6 штук. | Уп | 1 | 1 682 790 | 1 682 790 |
| 86 | Ножницы вольфрам-карбидной | Ножницы, с вольфрам-карбидной вставкой, 200 мм. | шт | 2 | 79 650 | 159 300 |
| 87 | Ножницы вольфрам-карбидной | Ножницы, с вольфрам-карбидной вставкой, 250 мм. | Шт | 2 | 63 160 | 126 320 |
| 88 | Ножницы вольфрам-карбидной | Ножницы, с вольфрам-карбидной вставкой, 280 мм. | Шт | 2 | 72 890 | 145 780 |
| 89 | Диссектор | Диссектор 35,0 см | Шт | 2 | 60 620 | 121 240 |
| 90 | Диссектор | Диссектор 28,0 см | Шт | 2 | 30 770 | 61 540 |
| 91 | Иглодержатель | Иглодержатель, длина 200 мм | Шт | 2 | 20 230 | 40 460 |
| 92 | Защита операционной раны | Защита операционной раны при небольшом разрезе, размер 2.5-6 см | Шт | 1 | 107 830 | 107 830 |
| 93 | Защита операционной раны | Защита операционной раны при среднем разрезе, размер 5-9 см | Шт | 1 | 124 280 | 124 280 |
| 94 | Защита операционной раны | Защита операционной раны при большом разрезе, размер 9-14, см | Шт | 1 | 131 590 | 131 590 |
| 95 | Полипропилен 3/0 | Полипропилен 3/0 (2) 75см, игла колющая премиум класс 22мм в упаковке по 25шт. | Уп | 15 | 15750 | 236250 |
| 96 | Полипропилен 4/0 | Полипропилен 4/0 (1,5) 75см, игла колющая премиум класс 16мм в упаковке по 25шт. | Уп | 10 | 15750 | 157500 |
| 97 | Полипропилен 4/0 | Полипропилен 4/0 (1,5) 75см, игла колющая премиум класс 22мм в упаковке по 25шт. | Уп | 10 | 15750 | 157500 |
| 98 | Полипропилен 5/0 | Полипропилен 5/0 (1) 75см, игла колющая премиум класс 16мм в упаковке по 25шт. | Уп | 5 | 16275 | 81375 |
| 99 | Полипропилен 5/0 | Полипропилен 5/0 (1) 75см, игла колющая премиум класс 22мм в упаковке по 25шт. | Уп | 10 | 16275 | 162750 |
| 100 | Полипропилен 6/0 | Полипропилен 6/0 (0,7) 75см, игла колющая премиум класс 16мм в упаковке по 25шт. | Уп | 15 | 17100 | 256500 |
| 101 | Полипропилен 6/0 | Полипропилен 6/0 (0,7) 75см, игла колющая премиум класс 22мм в упаковке по 25шт. | Уп | 5 | 17100 | 85500 |
| 102 | Лактисорб 2/0 | Лактисорб 2/0 (3) 75см, игла 30мм в упаковке по 25шт. | Уп | 100 | 25330 | 2533000 |
| 103 | Лактисорб 4/0 | Лактисорб 4/0 (1,5) 75см, игла 16мм в упаковке по 25шт. | Уп | 20 | 23900 | 478000 |
| 104 | Лактисорб 2 | Лактисорб 2(5) 75см, игла 45мм в упаковке по 25шт. | Уп | 20 | 30050 | 601000 |
| 105 | Лактисорб 1 | Лактисорб 1 (4) 75см, игла 40мм в упаковке по 25шт. | Уп | 100 | 27825 | 2782500 |
| 106 | Лавсан | Лавсан 2(5) 10м. | Шт | 500 | 605 | 302500 |
| 107 | Лавсан | Лавсан 1(4) 10м. | Шт | 500 | 605 | 302500 |
| 108 | Лавсан | Лавсан 2(5) 20м. | Шт | 500 | 950 | 475000 |
| 109 | Лавсан | Лавсан 1(4) 20м. | Шт | 500 | 955 | 477500 |
| 110 | Кетгут | Кетгут 4/0(2) 75см, игла 20мм в упаковке по 25шт. | Шт | 10 | 13255 | 132550 |
| 111 | Капрон | Капрон 2/0(3) 75см, игла 25мм в упаковке по 25шт. | Шт | 20 | 12525 | 250500 |
| 112 | ABX Minidil | ABX Minidil LMG 20L | Шт | 20 | 29956,00 | 599120,00 |
| 113 | ABX Minilyse | ABX Minilyse LMG 1L | Шт | 16 | 44810,00 | 716960,00 |
| 114 | ABX Cleaner | ABX Cleaner 1L | Шт | 20 | 10704,00 | 214080,00 |
| 115 | Система одноразовая | для переливания крови и кровезаменителей с иглой 18G | Шт | 730 | 550,00 | 401500,00 |
| 116 | Набор для имплантации порт-системы | Набор для имплантации порт-системы (имплантируемый порт, однопросветный катетер 7F, зажим катетра, J-образный проводник, интродьюсер разделяющийся, игла Губера | Шт | 20 | 210500,00 | 4 210 000,00 |
| 117 | Инфузионный набор с иглой | Инфузионный набор с иглой Губера 20G 2см | Шт | 100 | 6320,00 | 632 000,00 |
| 118 | ВЧ-инструмент | ВЧ-инструмент с активацией на инструменте, для электродов D=4мм, кабель 3,0м | Шт | 25 | 67200,00 | 1 680 000,00 |
| 119 | Электрод-ланцет | Электрод-ланцет, прямой 4мм, L=65мм c антипригарным покрытием | Шт | 25 | 46200,00 | 1 155 000,00 |
| 120 | Удлинитель электродов | Удлинитель электродов 100мм, D=4мм | Шт | 5 | 90300,00 | 451 500,00 |
| 121 | Удлинитель электродов | Удлинитель электродов 150мм, D=4мм | Шт | 5 | 90300,00 | 451 500,00 |
| 122 | Электрод-ланцет | Электрод-ланцет, изогнутый 4мм, L=100мм c антипригарным покрытием | Шт | 10 | 90300,00 | 903 000,00 |
| 123 | ВЧ-инструмент | ВЧ-инструмент с активацией на инструменте, с электродом -нож, одноразовый, УП=10 | Шт | 6 | 9475,00 | 56 850,00 |
| 124 | Нейтральный электрод | Нейтральный электрод многоразового пользования | Шт | 6 | 30450,00 | 182 700,00 |
| 125 | Кабель | Кабель для многоразового нейтрального электрода | Шт | 6 | 116550,00 | 699 300,00 |
| 126 | Электрод-петля для конизации | Электрод-петля для конизации 14 x 26мм, 4мм | Шт | 6 | 90300,00 | 541 800,00 |
| 127 | Электрод-петля для конизации | Электрод-петля для конизации, 19 x 26мм, 4мм | Шт | 6 | 90300,00 | 541 800,00 |
| 128 | Биполярный пинцет | Биполярный пинцет Non-Stick, 220мм, прямой, бранш затупленный 2,0мм | Шт | 2 | 451 500,00 | 903 000,00 |
| 129 | Биполярный пинцет | Биполярный пинцет Non-Stick 180мм изогнутый, бранш затупленный 2,0мм | Шт | 2 | 451 500,00 | 903 000,00 |
| 130 | Биполярный кабель | Биполярный кабель, стандартный, с предохраняющим прямым штекером, 5м | Шт | 4 | 96 600,00 | 386 400,00 |
| 131 | Биполярные ножницы | Биполярные ножницы по Metzenbaum 18см, изогнутые | Шт | 3 | 777 000,00 | 2 331 000,00 |
| 132 | Биполярный кабель | Биполярный кабель для ножниц по Metzenbaum 5м | Шт | 3 | 178 500,00 | 535 500,00 |
| 133 | Электрод-петля | Электрод-петля, WIRE D=5мм, 4мм, L=65мм | Шт | 1 | 16 800,00 | 16 800,00 |
|  | итого |  |  |  |  |  |

Выделенная сумма: 108 541 266 (сто восемь миллионов пятьсот сорок одна тысяча двести шестьдесят шесть) тенге 00тиын

Срок поставки товара: по заявке Заказчика в течение 5 календарных дней, срок действия договора до 31.12.2018г.

Место поставки товара: Государственное Коммунальное Предприятие на Праве Хозяйственного Ведения «Алматинский Региональный Онкологический диспансер», аптечный склад.

Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г. Алматы, Медеуский район  ул.Демченко, 83, отдел гос.закупок , дата 19.03.2018г. время: 12:00 часов.

Дата и время вскрытия ценовых предложений: дата 19.03.2018г. время 14:00 часов, место вскрытия:  г. Алматы, Медеуский район  ул.Демченко, 83, отдел гос.закупок

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт должен содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.
      В случаях представления одинаковых ценовых предложений или непредставления ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:
      1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;
      2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
      3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
      4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);
      5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";
      6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданный не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
      7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).
      В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Специалист по Государственным

Закупкам                                                                                     Бакибаев Т.М.