|  |  |
| --- | --- |
| **Медициналық бұйымдарды (ашық хирургияға арналған) баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыру**Алматы қ «04» қаңтар 2024 ж. Алматы облысы әкімдігінің "Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы аймақтықкөпсалалы клиника" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны. тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы No 110 бұйрығы. (бұдан әрі-қағидалар) баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарлайды.Ұйымдастырушы (Тапсырыс беруші) – «Алматы облысы әкімдігінің "Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы аймақтықкөпсалалы клиника" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорныБСН: 010140003356.мекенжайы: Қазақстан, Алматы қаласы, Роза Бағланова көшесі 69 АБайланыс телефоны: 87273393072E-mail: arod\_priem@mail.ru | **Объявление о проведении** **закупа медицинских изделий (для открытой хирургии) способом запроса ценовых предложений** г. Алматы «04» января 2024г. КГП на ПХВ "Алматинская региональная многопрофильная клиника" Государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" Акимата Алматинской области в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной(пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее-Правил) объявляет о проведении закупа лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений. Организатор (Заказчик) – КГП на ПХВ «АРМК» УЗ Алматинской обл.БИН: 010140003356 Местонахождение: Казахстан, г.Алматы, улица Роза Багланова 69 АКонтактный телефон: 87273393072E-mail: arod\_priem@mail.ru |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****лота** | **Атауы / Наименование**  | **харктеристика** | **Өлшем бірлігі / Ед. измерения** | **Саны/Кол-во** | **Лот бойынша бірлік бағасы / Цена за единицу по лоту** | **Бөлінген сома / Выделенная сумма** |
| 1 | Аппарат сшивающий, линейный, для открытой хирургии, перезаряжаемый для 8 прошиваний. Длина шва 100 мм, скобки 3,8 мм. Цвет синий.  | Перезаряжаемый сшивающий аппарат для наложения линейныханастомозов и пересечения полых органов с одновременным закрытиемпросвета обеих культей, накладывает два двойных ряда скрепок (скрепки вшве расположены в шахматном порядке) с одномоментным пересечениемножом посередине, длина шва 100 мм. Сшивающий аппарат выполнениз композиции стали, высокопрочной пластмассы и противоскользящихнакладок на рукоятках. Предназначен для прошивания 8 кассет. Перекидываемый толкатель прошивания. Встроенный механизм контроля толщины тканей без травматичного штырька на конце браншей. Кнопка открытия аппарата на рукоятке. Прорезиненные ручки. Аппарат для прошивания тканей нормальной\толстой плотности (кишка, желудок, легкое и т.д.). Заряжен одноразовой кассетой синего цвета, содержащей 64 скрепки с высотой ножки 3,8 мм в открытом состоянии, в закрытом состоянии 1,5 мм. Поставляется заряженным в стерильных удобно открываемых упаковках с крупноймаркировкой для быстрого подбора. Инструкция на русском языке. | штук | 6 | 50000,00 | 300 000,00 |
| 2 | Аппарат сшивающий, линейный, для открытой хирургии, перезаряжаемый для 8 прошиваний. Длина шва 100 мм, скобки 4,8 мм. Цвет зеленый. | Перезаряжаемый сшивающий аппарат для наложения линейныханастомозов и пересечения полых органов с одновременным закрытиемпросвета обеих культей, накладывает два двойных ряда скрепок (скрепки вшве расположены в шахматном порядке) с одномоментным пересечениемножом посередине, длина шва 100 мм. Сшивающий аппарат выполнениз композиции стали, высокопрочной пластмассы и противоскользящихнакладок на рукоятках. Предназначен для прошивания 8 кассет. Перекидываемый толкатель прошивания. Встроенный механизм контроля толщины тканей без травматичного штырька на конце браншей. Кнопка открытия аппарата на рукоятке. Прорезиненные ручки. Аппарат для прошивания тканей нормальной\толстой плотности (кишка, желудок, легкое и т.д.). Заряжен одноразовой кассетой зеленого цвета, содержащей 64 скрепки с высотой ножки 4,8 мм в открытом состоянии, в закрытом состоянии 1,5 мм. Поставляетсязаряженным в стерильных удобно открываемых упаковках с крупноймаркировкой для быстрого подбора. Инструкция на русском языке.) | штук | 6 | 50000,00 | 300 000,00 |
| 3 | Кассета для аппаратов серии GIA, длина шва 100 мм, высота скобки 3,8 мм, цветовой код синий | Сменные пластиковые одноразовые кассеты для перезаряжаемогосшивающего аппарата с длиной шва 100 мм для наложениялинейных анастомозов и пересечения полых органов с одновременнымзакрытием просвета обеих культей, накладывающего два двойных рядаскрепок с одномоментным пересечением ножом посередине. Кассетысинего цвета для прошивания тканей нормальной\толстойплотности (кишка, желудок, легкое и т.д.) с 4 рядами титановых скрепок,расположенными в шахматном порядке. Кассета содержит 64 скрепки свысотой ножки 3,8мм в открытом состоянии, в закрытом состоянии 1,5мм. Скрепки кассеты созданы из титановой проволоки прямоугольногосечения 0,19 х 0,30 мм, наличие ребер жесткости в скрепках создаетдополнительную прочность в условиях повышенного натяжения тканей иобеспечивает правильное формировние скрепочного шва. Кассета включаетодноразовый нож из стали 400 серии с защитой. Поставляются в стерильных удобно открываемых упаковках с крупной маркировкой для быстрогоподбора. Инструкция на русском языке. | штук | 24 | 20000,00 | 480 000,00 |
| 4 | Кассета для аппаратов серии GIA, длина шва 100 мм, высота скобки 4,8 мм, цветовой код зеленый | Сменные пластиковые одноразовые кассеты для перезаряжаемогосшивающего аппарата с длиной шва 100 мм для наложения линейных анастомозов и пересечения полых органов с одновременным закрытием просвета обеих культей, накладывающего два двойных ряда скрепок с одномоментным пересечением ножом посередине. Кассеты зеленого цвета для прошивания тканей нормальной\толстойплотности (кишка, желудок, легкое и т.д.) с 4 рядами титановых скрепок,расположенными в шахматном порядке. Кассета содержит 64 скрепки свысотой ножки 4,8мм в открытом состоянии, в закрытом состоянии 1,5мм. Скрепки кассеты созданы из титановой проволоки прямоугольногосечения 0,19 х 0,30 мм, наличие ребер жесткости в скрепках создаетдополнительную прочность в условиях повышенного натяжения тканей иобеспечивает правильное формировние скрепочного шва. Кассета включаетодноразовый нож из стали 400 серии с защитой. Поставляются в стерильных удобно открываемых упаковках с крупной маркировкой для быстрогоподбора. Инструкция на русском языке. | штук | 24 | 20 000,00 | 480 000,00 |
| 5 | Кассета для аппарата Mirus серии ТА (с диском или без диска по заявке заказчика), длина шва 45 мм, высота скобок 3,5 мм, цвет синий. | Сменные кассеты со скобами к линейному сшивающему степлеру Mius , с диском или без диска согласно заявке длиною шва 45 мм с высотой закрывания скобки 1,5-2 ммКассеты сменные одноразовые, имеют цветовую маркировку синюю – высота открытой скобы 3,5 мм, закрытой 1,5 мм, диаметр скобочной проволоки не более 0,23 мм, ширина коронки скобки не более 4,0 мм. Кассеты имеют длину накладываемого шва 45 мм в соответствии с длиной рабочей части линейного сшивающего степлера, для прошивания тканей нормальной плотности. В кассету встроен ограничитель ткани для ручной или автоматической активации. В зависимости от длины накладываемого шва каждая кассета содержит 15 скобок соответственно, расположенных в два ряда в шахматном порядке. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок Поставляются заряженными, стерильными, с предохранительной пластиной на рабочей поверхности кассеты. | шт | 24 | 50000,00 | 1 200 000,00 |
| 6 | Кассета для аппарата Mirus серии ТА(с диском или без диска по заявке заказчика), длина шва 45 мм, высота скобок 4,8 мм, цвет зеленый | Сменные кассеты со скобами к линейному сшивающему степлеру Mirus , с диском или без диска согласно заявке длиною шва 45 мм с высотой закрывания скобки 2-2,5 ммКассеты сменные одноразовые, имеют цветовую маркировку зеленую – высота открытой скобы 4,8, закрытой 2 мм, диаметр скобочной проволоки не более 0,23 мм, ширина коронки скобки не более 4,0 мм. Кассеты имеют длину накладываемого шва 45 мм в соответствии с длиной рабочей части линейного сшивающего степлера, для прошивания плотно ткани. В кассету встроен ограничитель ткани для ручной или автоматической активации. В зависимости от длины накладываемого шва каждая кассета содержит 15 скобок соответственно, расположенных в два ряда в шахматном порядке.Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок Поставляются заряженными, стерильными, с предохранительной пластиной на рабочей поверхности кассеты. | шт | 24 | 50000,00 | 1 200 000,00 |
| 7 | Кассета для аппарата Mirus серии ТА(с диском или без диска по заявке заказчика), длина шва 60 мм, высота скобок 3,5 мм, цвет синий | Сменные кассеты со скобами к линейному сшивающему степлеру Mirus , поставляется с диском или без диска согласно заявке длиною шва 60 мм с высотой закрывания скобки 1,5-2 ммКассеты сменные одноразовые, имеют цветовую маркировку синюю – высота открытой скобы 3,5 мм, закрытой 1,5 мм, диаметр скобочной проволоки не более 0,23 мм, ширина коронки скобки не более 4,0 мм. Кассеты имеют длину накладываемого шва 60 мм в соответствии с длиной рабочей части линейного сшивающего степлера, для прошивания нормальной ткани. В кассету встроен ограничитель ткани для ручной или автоматической активации. В зависимости от длины накладываемого шва каждая кассета содержит 21 скобоку соответственно, расположенных в два ряда в шахматном порядке. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобокПоставляются заряженными, стерильными, с предохранительной пластиной на рабочей поверхности кассеты. | шт | 24 | 50000,00 | 1 200 000,00 |
| 8 | Кассета для аппарата Mirus серии ТА(с диском или без диска по заявке заказчика), длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, цвет зеленый | Сменные кассеты со скобами к линейному сшивающему степлеру Mirus, с диском или без диска согласно заявке длиною шва 60 мм с высотой закрывания скобки 2-2,5 мм Кассеты сменные одноразовые, имеют цветовую маркировку зеленую – высота открытой скобы 4,8, закрытой 2 мм, диаметр скобочной проволоки не более 0,23 мм, ширина коронки скобки не более 4,0 мм. Кассеты имеют длину накладываемого шва 60 мм в соответствии с длиной рабочей части линейного сшивающего степлера, для прошивания плотной ткани. В кассету встроен ограничитель ткани для ручной или автоматической активации. В зависимости от длины накладываемого шва каждая кассета содержит 21 скобоку соответственно, расположенных в два ряда в шахматном порядке. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок Поставляются заряженными, стерильными, с предохранительной пластиной на рабочей поверхности кассеты. | шт | 24 | 50000,00 | 1 200 000,00 |
| 9 | Циркулярныйсшивающийаппарат 26 мм,белый | Циркулярные сшивающе-режущие аппараты с изогнутым стволом,обеспечивающие формирование 2-рядного скобочного шва с регулируемойвысотой закрытой скобки от 1,0 до 2,5 мм при помощи скобок В-образнойформы из титанового сплава с одновременным рассечением ткани.Цельнолитая опорная часть головки аппарата и регулируемая высотазакрытия скобки обеспечивают контролируемую степень компрессиипришиваемых тканей, что гарантирует качественное формирование скобокединообразной высоты по всей длине шва. Свойства титанового сплава, изкоторого изготовляются скобки, предотвращают обратное открытие ужесформированных скобок. Регулируемая степень компрессии тканей, а такженаличие 4 различных диаметров головки аппарата позволяютадаптироваться к любой клинической ситуации. Хорошо визуализированнаяшкала компрессии с маркировкой по высоте закрытой скобки упрощаетиспользование аппарата. Противоскользящее покрытие и эргономичныйдизайн облегчают использование и контроль аппарата. Съемнаянизкопрофильная головка обеспечивает легкость введения рабочей части вполость органа. Прорезаемая прокладка обеспечивает тактильный извуковой контроль при прошивании и рассечении тканей. Наличиепредохранителя препятствует случайному прошиванию. Благодаряширокому просвету анастомоза и узкой анастомотической губе аппаратлегко извлекается из сформированного анастомоза без дополнительныхприспособлений. Диаметр головки: 26 мм. Цвет белый. Длина ствола: 180мм. Форма ствола: изогнутый. Количество рядов скобочного шва: 2. Высотазакрытия скобок: регулируемая 1,0-2,5 мм. Высота ножки открытой скобки:4.8 мм. Материал скобок: титановый сплав. Общее количество прошиваний:1. Не предназначен для повторной стерилизации. Поставляется стерильным.Инструкция на русском языке. | шт | 6 | 50000,00 | 300 000,00 |
| 10 | Циркулярныйсшивающийаппарат 29 мм,синий | Циркулярные сшивающе-режущие аппараты с изогнутым стволом,обеспечивающие формирование 2-рядного скобочного шва с регулируемойвысотой закрытой скобки от 1,0 до 2,5 мм при помощи скобок В-образнойформы из титанового сплава с одновременным рассечением ткани.Цельнолитая опорная часть головки аппарата и регулируемая высотазакрытия скобки обеспечивают контролируемую степень компрессиипришиваемых тканей, что гарантирует качественное формирование скобокединообразной высоты по всей длине шва. Свойства титанового сплава, изкоторого изготовляются скобки, предотвращают обратное открытие ужесформированных скобок. Регулируемая степень компрессии тканей, а такженаличие 4 различных диаметров головки аппарата позволяютадаптироваться к любой клинической ситуации. Хорошо визуализированнаяшкала компрессии с маркировкой по высоте закрытой скобки упрощаетиспользование аппарата. Противоскользящее покрытие и эргономичныйдизайн облегчают использование и контроль аппарата. Съемнаянизкопрофильная головка обеспечивает легкость введения рабочей части вполость органа. Прорезаемая прокладка обеспечивает тактильный извуковой контроль при прошивании и рассечении тканей. Наличиепредохранителя препятствует случайному прошиванию. Благодаряширокому просвету анастомоза и узкой анастомотической губе аппаратлегко извлекается из сформированного анастомоза без дополнительныхприспособлений. Диаметр головки: 29 мм. Цвет - синий. Длина ствола: 180мм. Форма ствола: изогнутый. Количество рядов скобочного шва: 2. Высотазакрытия скобок: регулируемая 1,0-2,5 мм. Высота ножки открытой скобки:4,8 мм. Материал скобок: титановый сплав. Общее количество прошиваний:1. Не предназначен для повторной стерилизации. Поставляется стерильным.Инструкция на русском языке | шт | 25 | 50000,00 | 1 250 000,00 |
| 11 | Циркулярныйсшивающийаппарат 32 мм,фиолетовый | Циркулярные сшивающе-режущие аппараты с изогнутым стволом,обеспечивающие формирование 2-рядного скобочного шва с регулируемойвысотой закрытой скобки от 1,0 до 2,5 мм при помощи скобок В-образнойформы из титанового сплава с одновременным рассечением ткани.Цельнолитая опорная часть головки аппарата и регулируемая высотазакрытия скобки обеспечивают контролируемую степень компрессиипришиваемых тканей, что гарантирует качественное формирование скобокединообразной высоты по всей длине шва. Свойства титанового сплава, изкоторого изготовляются скобки, предотвращают обратное открытие ужесформированных скобок. Регулируемая степень компрессии тканей, а такженаличие 4 различных диаметров головки аппарата позволяют адаптироваться к любой клинической ситуации. Хорошо визуализированная шкала компрессии с маркировкой по высоте закрытой скобки упрощает использование аппарата. Противоскользящее покрытие и эргономичный дизайн облегчают использование и контроль аппарата. Съемная низкопрофильная головка обеспечивает легкость введения рабочей части в полость органа. Прорезаемая прокладка обеспечивает тактильный извуковой контроль при прошивании и рассечении тканей. Наличиепредохранителя препятствует случайному прошиванию. Благодаря широкому просвету анастомоза и узкой анастомотической губе аппаратлегко извлекается из сформированного анастомоза без дополнительныхприспособлений. Диаметр головки: 32 мм. Длина ствола: 180 мм. Формаствола: изогнутый. Количество рядов скобочного шва: 2. Высота закрытияскобок: регулируемая 1,0-2,5 мм. Высота ножки открытой скобки: 5,5 мм.Материал скобок: титановый сплав. Общее количество прошиваний: 1. Цветфиолетовый. Не предназначен для повторной стерилизации. Поставляетсястерильным. Инструкция на русском языке. | шт | 25 | 50000,00 | 1 250 000,00 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **9 160 000,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| Бөлінген сома **9 160 000,00** (Тоғыз миллион жүз алпыс мың ) теңге.Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша бөліктермен ағымдағы жылдың 5 - күнтізбелік күні ішінде жеткізіледі.Тауарды жеткізу орны: Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы аймақтықкөпсалалы клиника" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны», Алматы қаласы, Медеу ауданы, Роза Багланова көшесі, 69А, дәріхана қоймасы.Баға ұсыныстарын ұсынудың орны мен соңғы мерзімі: Алматы қаласы, Медеу ауданы, Роза Бағланова көшесі, 69 А, күні 11.01.2024 ж. уақыты: 09: 00 сағат.Баға ұсыныстарын ашу күні мен уақыты: күні 11.01.2024 ж. уақыты 10:00 сағат, ашылу орны: Алматы қаласы, Медеу ауданы, Роза Бағланова көшесі, 69 А.Госзакуп  **Қатысу үшін құжаттар тігілген, нөмірленген түрде, мөрленген конвертте ұсынылады және мөрмен бекітіледі. Конвертте ашу күні мен уақыты, сатып алу атауы, Өнім берушінің, ұйымдастырушының (Тапсырыс берушінің) атауы және заңды мекенжайы жазылуға тиіс.** Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын ұсынады. Конвертте осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысандағы баға ұсынысы жеке немесе заңды тұлғаның лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға құқықтарын растайтын рұқсат; (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсат, сондай-ақ ұсынылатын дәрілік заттардың және (немесе) медициналық бұйымдардың Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар, сондай-ақ фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы мен көлемі**.** Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын ұсынуы Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды жеткізуді жүзеге асыруға немесе сұрау салу талаптары мен сатып алудың үлгілік шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шартты сақтай отырып, фармацевтикалық қызметтер көрсетуге келісімін білдіру нысаны болып табылады. Тапсырыс беруші және (немесе) сатып алуды ұйымдастырушы бұл туралы хабардар ететін ең төмен баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады. Баға ұсыныстары бірдей ұсынылған жағдайларда баға ұсынысын бірінші болып ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып танылады. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға баға ұсынысы мен құжаттары Қағидалардың сәйкес ұсынылған бір әлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы осындай әлеуетті өнім берушіні сатып алудың жеңімпазы деп тану туралы шешім қабылдайды. **Жеңімпаз сатып алуды ұйымдастырушыға жеңімпаз деп танылған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын мынадай құжаттарды ұсынады:**1. Фармацевтикалық қызметке және (немесе) есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыруға тиісті лицензияның, медициналық бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның не "рұқсаттар туралы" Заңға сәйкес алынған (жіберілген) электрондық құжат түріндегі көшірмелері; туралы мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталады. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде мәліметтер болмаған жағдайда, әлеуетті өнім беруші фармацевтикалық қызметке және (немесе) есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыруға тиісті лицензияның, медициналық бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нотариат куәландырған көшірмесін ұсынады. "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" заңмен;
2. заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін құжаттың көшірмесі (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін);
3. заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)туралы анықтама, жеке куәліктің немесе паспорттың көшірмесі (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін);
4. заңды тұлға жарғысының көшірмесі (егер жарғыда құрылтайшылардың, қатысушылардың немесе акционерлердің құрамы көрсетілмесе, онда акцияларды ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірме немесе құрылтайшылардың, қатысушылардың құрамы туралы үзінді көшірме немесе сатып алу жарияланған күннен кейін құрылтай шартының көшірмесі ұсынылады);
5. "Электрондық үкімет" веб-порталы немесе "салық төлеуші кабинеті"веб-қосымшасы арқылы алынған, мемлекеттік кіріс органдарында есепке алу жүргізілетін берешектің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтер;
6. осы әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтындығы туралы Қазақстан Республикасы салық органының анықтамасының түпнұсқасы (егер әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса және Қазақстан Республикасының салық төлеушісі ретінде тіркелмесе).

 Жеңімпаз біліктілік талаптарына, техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмеген жағдайда баға ұсыныстары тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылады. Жеңімпаз алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде сатып алу шартына қол қояды не Тапсырыс берушіні немесе сатып алуды ұйымдастырушыны оның шарттарымен келіспегені немесе қол қоюдан бас тартқаны туралы жазбаша хабардар етеді. Қол қойылған сатып алу шартын көрсетілген мерзімде ұсынбау оны жасасудан бас тарту (шарт жасасудан жалтару) болып есептеледі. Бас тартуды қарау мерзімі екі жұмыс күнінен аспайды. | Выделенная сумма **9 160 000,00** (Девять миллионов сто шестьдесят) тенге.Поставка товара производится в течении 5 - и календарных дней текущего года после получения заявки от Заказчика. Место поставки товара: КГП на ПХВ «АРМК», г. Алматы, Медеуский р/н, ул. Роза Багланова 69 А, аптечный склад.Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г. Алматы, Медеуский р/н, ул. Роза Багланова 69 А ,отдел Госзакупа дата 11.01.2024 г. время: 09:00 часов.Дата и время вскрытия ценовых предложений: дата 11.01.2024 г. время 10:00 часов.**Документы для участия предоставляются в запечатанном конверте и скреплено печатью. На конверте должно прописываться дата и время вскрытия, наименование закупки, наименование и юридический адрес Поставщика, Организатора (Заказчика).**Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, согласно приложению 5 и (или) 6 настоящих Правил.Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение. При представлении одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение. Если в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 80 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимают решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.       В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 141 Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.**Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение 10 (десяти) календарных дней со дня признания победителем следующие документы,подтверждающие соответ-ствие условиям, предусмотренных настоящими Правилами:**1) 1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. При отсутствии сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).При несоответствии победителя условиям настоящих Правил, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.В течение пяти рабочих дней со дня получения победитель подписывает договор закупа либо письменно уведомляет заказчика или организатора закупа о несогласии с его условиями или отказе от подписания.Непредставление в указанный срок подписанного договора закупа считается отказом от его заключения (уклонение от заключения договора). Срок рассмотрения отказа не превышает двух рабочих дней. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мемлекеттік сатып алу бойынша бөлім бастығы** | **Специалист отдела по государственным закупкам** | **Жолжан Т.М.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

.

*8-727-3393072*