Объявление  3.

о проведении закупа медицинских изделий   на 2023  год  способом

запроса ценовых предложений

г. Алматы                                                                                                                 «15» декабря 2022 года

КГП на ПХВ «Алматинская региональная многопрофильная клиника» в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее-Правил) объявляет о проведении закупа  медицинских изделий способом запроса ценовых предложений.

Организатор (Заказчик) – Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская региональная многопрофильная клиника" Государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" Акимата Алматинской области

Юридический адрес: Алматинская обл, Илийский район, ул. Титова 30.

Фактический  адрес: г. Алматы, Медеуский район  ул.Розы Баглановой 69 А.

БИН:010140003356

| № лота | Наименование . | Характеристика | Ед изм | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздуховод направляющий | Воздуховод направляющий для взрослых одноразовый 100 №4 Для проведения операции на спонтанном дыхании. | шт | 250 | 700,00 | 175000,00 |
| 2 | Воздуховод направляющий | Воздуховод направляющий для взрослых одноразовый 100 №3 Для проведения операции на спонтанном дыхании. | шт | 250 | 700,00 | 175000,00 |
| 3 | Ларингоскоп | Волоконно – оптический ларингоскоп (Изогнутый) LED Laringoscope Curved 140 | Шт | 150 | 2000,00 | 300000,00 |
| 4 | Ларингоскоп | Волоконно – оптический ларингоскоп (Изогнутый) LED Laringoscope Curved 160 | Шт | 150 | 2000,00 | 300000,00 |
| 5 | Ларингоскоп | Рукоятка для оптово - волоконного ларингоскопа ( Handle for LED Laringoscope | шт | 300 | 2000,00 | 600000,00 |
| 6 | Датчик | Датчик (трансдьюсер) для инвазивного измерения артериального и венозного давления, двухканальный, | шт | 30 | 17000,00 | 510000,00 |
| 7 | Викрол | Викрол 2/0(3) 90 см. с 1-ой колющей иглой №25 (HR иглы 30 мм(25шт в уп) | уп | 100 | 45000,00 | 4500000,00 |
| 8 | Викрол | Викрол 2/0(3) 90 см. с 1-ой колющей иглой (HR иглы 26 мм.)(25 шт в уп) | уп | 50 | 45000,00 | 2 250 000,00 |
| 9 | Викрол | Викрол 4/0(1,5) 90 см. с 1-ой колющей иглой №25 (HR иглы 16 мм.) | уп | 30 | 45000,00 | 1350000,00 |
| 10 | Викрол | Викрол 2(5) 90 см. с 1-ой колющей иглой №25 (HR иглы от 30 мм.) | уп | 100 | 45000,00 | 4500000,00 |
| 11 | Викрол | Викрол 2(5) 90 см. с 1-ой колющей иглой №25 (HR иглы от 45 мм.) | уп | 50 | 45000,00 | 2250000,00 |
| 12 | Викрол | Викрол 1(4) 90 см. с 1-ой колющей иглой (HR иглы от 45 мм.) | уп | 100 | 45000,00 | 4500000,00 |
| 13 | Викрол | Викрол плюс 1(4) 90 см. с 1-ой режущей иглой (HR иглы 50 мм.) | уп | 20 | 45000,00 | 900000,00 |
| 14 | Дренаж | Дренаж хирургический рифленый спиральный CH/FR7 – стандартный; размеры 7 (CH); (2,4 (мм)); длиной 110 (см) | шт | 20 | 23000,00 | 460000,00 |
| 15 | Дренаж | Дренаж хирургический рифленый – стандартный; размеры 12 (CH); ( 4 (мм)); длиной 110 (см) | шт | 20 | 23000,00 | 460000,00 |
| 16 | Дренаж | Дренаж хирургический рифленый – стандартный; размеры 19 (CH); ( 6(мм)); длиной 80 (см) ) (торакальный ) | шт | 20 | 23000,00 | 460000,00 |
| 17 | Дренаж | Дренаж хирургический рифленый с троакром; размеры 12 (CH); ( 4 (мм)); длиной 110 (см) | шт | 20 | 23000,00 | 460000,00 |
| 18 | Дренаж | Дренаж хирургический рифленый с троакром ; размеры 15 (CH); ( 5(мм)); длиной 110 (см) | шт | 20 | 23000,00 | 460000,00 |
| 19 | Дренаж | Дренаж круглый рефленный с троакром ; размеры 19 (CH); ( 6(мм)); длиной 110 (см) | шт | 20 | 23000,00 | 460000,00 |
| 20 | Дренаж | Круглый желобчатый силиконовый дренаж размером СН 12 | Шт | 10 | 23000,00 | 230000,00 |
| 21 | Дренаж | Круглый желобчатый силиконовый дренаж размером СН 15 | шт | 10 | 23000,00 | 230000,00 |
| 22 | Дренажная банка | дренажная система однобаночная к аспиратору | шт | 24 | 25000,00 | 600000,00 |
| 23 | Дренаж | дренажная емкость "Гармошка" 200,0 мл | шт | 300 | 5000,00 | 1500000,00 |
| 24 | Дыхательный тренажер SURUREX TRIO GN13608 | Дыхательный тренажер SURUREX TRIO GN13608 | шт | 30 | 8000,00 | 240000,00 |
| 25 | Игла | Игла бабочка 21g (0,8 x 19 мм), длина катетера 300 мм | шт | 1000 | 350,00 | 350 000,00 |
| 26 | Катетер торакальный, прямой размер 24ch, 8мм | Изготовлен из термопластичного, стойкого к перегибам ПВХ. Снабжен рентгенконтрастной линией и разметкой по длине | шт | 400 | 8000,00 | 3200000,00 |
| 27 | Катетер торакальный, прямой размер 8.0мм 28Ch | Противоположный конец катетера открытый, глазки расположены в шахматном порядке на протяжении 7,5см. • Изготовлен из термопластичного, стойкого к перегибам ПВХ. | шт | 400 | 8000,00 | 3200000,00 |
| 28 | Катетер торакальный, прямой размер 9.3мм 30Ch | Изготовлен из термопластичного, стойкого к перегибам ПВХ. Снабжен рентгенконтрастной линией и разметкой по длине | шт | 400 | 8000,00 | 3200000,00 |
| 29 | Катетер Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете. | катетер в/в стер. 1,1 мм №18 G(зеленый), Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию | шт | 200 | 200,00 | 40000,00 |
| 30 | Катетер Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете. | катетер в/в стер. 1,1 мм №20 G(розовый), Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию | шт | 2700 | 200,00 | 540000,00 |
| 31 | Катетер Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете. | катетер в/в стер. 0,9 мм №22G (синий), Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию | шт | 2700 | 200,00 | 540000,00 |
| 32 | Катетер Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете. | катетер в/в стер. 0,7 мм №24G(желтый), Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию | шт | 800 | 200,00 | 160000,00 |
| 33 | Краник трехходовой | Прозрачный трехходовой краник Т-образной формы для инфузионной терапии с возможностью распределения и изменения потока инфузии., прозрачный, светонепроницаемый | шт | 1500 | 450,00 | 675000,00 |
| 34 | Кружка Эсмарха | Кружка Эсмарха №3, пластик на 2 л, комплект о/р клизм | шт | 2120 | 1150,00 | 2 438 000,00 |
| 35 | Рецикулятор бактерицидный РБ-06, | сеть переменного тока напряжением 220±22 В, частотой 50 Гц. .Мощность от сети переменного тока, не более, 80 ВА. Облученность от источника УФ-излучения на расстоянии 1 м на длине волны в диапазоне 253,7 нм не менее 2 Вт/м кв. Источник УФ-излучения - две бактерицидные ртутные лампы низкого давления мощностью 30W, не образующие озон в процессе горения. | шт | 10 | 230000,00 | 2 300 000,00 |
| 36 | Рецикулятор бактерицидный РБ-07, | сеть переменного тока напряжением 220±22 В, частотой 50 Гц.Мощность, потребляемая рециркулятором от сети переменного тока, не более, 50 ВА. .Облученность от источника УФ-излучения на расстоянии 1 м на длине волны в диапазоне 253,7 нм не менее 1 Вт/м кв. Источник УФ-излучения - две бактерицидные ртутные лампы низкого давления мощностью 15W, не образующие озон в процессе горения. | шт | 10 | 200000,00 | 2 000 000,00 |
| 37 | Ларингеальная маска с надувной манжетой, № 3стерильная; вес пациента 30-50 кг | снабжена мягкой раздувной манжетой, обеспечивающей надежное прилегание с минимизацией риска повреждения тканей ротоглотки; | шт | 70 | 7000,00 | 490000,00 |
| 38 | Ларингеальная маска с надувной манжетой, № 4 вес пациента 50-70 кг | снабжена мягкой раздувной манжетой, обеспечивающей надежное прилегание с минимизацией риска повреждения тканей ротоглотки; | шт | 50 | 7000,00 | 350000,00 |
| 39 | Ларингеальная маска с надувной манжетой, № 5 вес пациента более 70 кг | снабжена мягкой раздувной манжетой, обеспечивающей надежное прилегание с минимизацией риска повреждения тканей ротоглотки; | шт | 30 | 7000,00 | 210000,00 |
| 40 | Марля | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная в рулоне 1000м х 90см, плотность 28гр/м2. | м | 33000 | 180,00 | 5940000,00 |
| 41 | Маски для дыхательных аппаратов одноразовые №3,4,5 | "Маска с воздушной подушкой с регулировочным винтом размером №3,4,5, взрослая, одноразового использования Материал ПВХ и используется для прямой анестезии или кислорода газов или аэрозолей в верхних дыхательных путях. | шт | 500 | 1500,00 | 750000,00 |
| 42 | Манжета для прикроватного монитора 32-42см | Манжета для прикроватного монитора 32-42см | шт | 10 | 37000,00 | 370000,00 |
| 43 | Манжета для прикроватного монитора 16,5*32см | Манжета для прикроватного монитора 16,5*32см | шт | 10 | 37000,00 | 370000,00 |
| 44 | Манжета для измерения артериального давления многоразовая размер 33-47см | Манжета для измерения артериального давления многоразовая размер 33-47см | шт | 10 | 37000,00 | 370000,00 |
| 45 | Мочеприемник | Мочеприемник прикроватный, с Т-образным сливным клапаном, с дренажной трубкой 100 см, 2 000 мл | шт | 1200 | 1500,00 | 1 800 000,00 |
| 46 | Монокрил- полиглекапрон 3-0 | Полиглекапрон 25 монофиламентный фиолетовый 2-0 X 70 см игла 1/2 колющая 30MM HC RB | Шт | 10 | 25000,00 | 250000,00 |
| 47 | Монокрил- полиглекапрон 2,0 | Полиглекапрон 25 монофиламентный фиолетовый 3-0 X 70 см игла 1/2 колющая 26MM HC RB VB | шт | 2 | 22000,00 | 44000,00 |
| 48 | Набор для нефростомии | Набор для нефростомии №5F/25 см., стерильный. В комплекте: катетер типа Pigtail, дилитаторы, проводник "J" - образный 0,38 х 80см, составная игла 18G х 20см,шприц 10мл, скальпель, крепительный фланец,зажимная повязка,Дилататор с удаляемым кожухом. | шт | 15 | 40000,00 | 600000,00 |
| 49 | Набор для нефростомии | Набор для нефростомии №7F/30 см., стерильный. В комплекте: катетер типа Pigtail, дилитаторы, проводник "J" - образный 0,38 х 80см, составная игла 18G х 20см,шприц 10мл, скальпель, крепительный фланец,зажимная повязка,Дилататор с удаляемым кожухом. | шт | 15 | 40000,00 | 600000,00 |
| 50 | Набор для нефростомии | Набор для нефростомии №8F/30 см., стерильный. В комплекте: катетер типа Pigtail, дилитаторы, проводник "J" - образный 0,38 х 80см, составная игла 18G х 20см,шприц 10мл, скальпель, крепительный фланец,зажимная повязка,Дилататор с удаляемым кожухом. | шт | 5 | 40000,00 | 200000,00 |
| 51 | Набор для эпидуральной анестезии | Набор эпидуральной анестезии иглы Туохи D-18G L-80мм, с фиксатором,Шприц "Утрата сопротивления", Игла Туохи. Игла отчетливо маркирована подлине через 10мм. Бактериовирусный фильтр - 0,2 мкм; двунаправленной фильтрации | шт | 50 | 11500,00 | 575000,00 |
| 52 | Набор для эпидуральной анестезии | Набор для сочетанной спинально-эпидуральной анестезии, эпидуральный катетер 20 G, эпидуральная игла Туохи 18 G; спинальная игла размер 26-27 G | шт | 30 | 28000,00 | 840000,00 |
| 53 | Набор для внутреннего дренажа верхних мочевых путей | Набор для внутреннего дренажа верхних мочевых путей №6, 7, (Комплект для введения мочеточниковых Стентов) Элементы комплекта:А) Катетер типа Pigtail,Диаметр петли 2см или 4см, расстояние между петлями от 14см до 30см Б) ЗажимыВ) Толкатель Г) Проводник | шт | 20 | 40000,00 | 800000,00 |
| 54 | Набор для коникотомии, взрослый | Состав набора: скальпель с ограниченным по длине лезвием, пластиковый интродьюсер,трахеостомическая канюля диаметром 4мм без манжеты, санационный катетер, коннектор 15 мм. для подсоединения к аппарату ИВЛ,тесьма для фиксации, | шт | 5 | 290000,00 | 1450000,00 |
| 55 | Одноразовые дыхательные контуры | Контур дыхательный вентиляцонный с резервным мешком 2л, взрослый, Ǿ22мм, две линии вдоха и выдоха конфигурируемые, длиной 160 см, 3-я линия длиной 100 см с коннекторами 22М/22F, Y коннектор с портами, 22F/15F угловой коннектор с луер портом 22М/22F коннекторы на линии вдоха и выдоха, Мешок дыхательный для аппаратов Драгер | шт | 500 | 7000,00 | 3 500 000,00 |
| 56 | Перчатки хирургические стерильные размеры от 7,0 до 8,0 | Стерильные латексные перчатки для всех видов хирургии. Неопудренные, текстурированные, внутренняя поверхность обработана полиуретаном. Манжета снабжена валиком, который надежно фиксирует перчатку. Манжета 290мм+/-5 мм,цвет желтый | пара | 2300 | 1900,00 | 4 370 000,00 |
| 57 | Перчатки хирургические "Safegloves" размеры от 7,0 до 8,0 | Стерильные латексные перчатки для микрохирургических операций. Перчатки тоньше обычных на 20% Неопудренные, текстурированные, внутренняя поверхность обработана полиуретаном. Манжета перчаток без валика, снабжена специальной адгезивной полоской которая не позволяет манжете скатываться. Коричневый цвет перчаток не бликует от ламп в операционной. Манжета 310 мм +/-5мм. Средняя толщина перчатки 0,17 мм | пара | 3500 | 1700,00 | 5 950 000,00 |
| 58 | Полидиаксонон 2,0 (петля) | Полидиоксанон монофиламентный фиолетовый 0 X 150 см игла 1/2 колющая 48MM петля HC BP LOOP в упаковке 12 шт | шт | 5 | 33000,00 | 165000,00 |
| 59 | Полидиаксонон 2,0 | Полидиоксанон монофиламентный фиолетовый 2-0 X 70 см игла 1/2 колющая 31MM HC RB в упаковке 12 шт | шт | 3 | 25000,00 | 75000,00 |
| 60 | Полидиаксонон 1,0 | Полидиоксанон монофиламентный фиолетовый 1 X 90 см игла 1/2 колющая 45MM HC RB | шт | 3 | 32000,00 | 96000,00 |
| 61 | Полидиаксонон 3,0 | Полидиоксанон монофиламентный фиолетовый 3-0 X 70 см игла 1/2 колющая 26MM HC RB | шт | 10 | 20000,00 | 200000,00 |
| 62 | Полидиаксонон 4,0 | Полидиоксанон монофиламентный фиолетовый 4-0 X 70 см игла 1/2 колющая 20MM HC RB | шт | 5 | 25000,00 | 125000,00 |
| 63 | Повязка | Пластырь Пленочная Повязка с выемкой 7*8,5 см Для фиксации катетеров 3M TEGADERM I.V (1633) | Шт | 250 | 900,00 | 225000,00 |
| 64 | Система чрескожногодренирования 40 см - CH 12 1. Комплект для чрескожного прокола CH 12: длина 400мм | Система чрескожногодренирования 40 см - CH 12 1. Комплект для чрескожного прокола CH 12: длина 400мм 2. Длина катетера CH 12: 400 3. Катетер: 100% рентгеноконтрастный медицинский полиуретан. Игла Вереша-110мм: нержавеющая сталь, тупой наконечник раздвигается во время проникновение. 5. Удлинительная линия Луер-Лок ПВХ 50см 6. Дренажный соединитель прямой Луер-Лок 7-10 (5мм) CH24-32 7. Крепежный комплект: синтетический каучук-2шт 8. Скальпель: ABS и нержавеющая сталь 9. Шприц Полипропилен Луер-Лок: 60мл. 10. Зажим: нейлон + стекловолокно 11. Фиксатор ПВХ 12. Дренажный мешок объемом 2000 мл с клапаном для удаления воздуха и клапаном для опорожнения. 13. Стерилизация: Газ окиси этилена 14. Срок годности: 5 лет | шт | 60 | 57000,00 | 3420000,00 |
| 65 | Стент | Стент мочеточниковый Рентгеноконтрастные катетеры Pigtail, со специальной нитью,позволяющей удалить катетер без повторной цистомии. Размеры 5,6,7,8 F | шт | 47 | 40000,00 | 1 880 000,00 |
| 66 | Трубка | Трубка эндобронхиальная левосторонняя 35FR | шт | 25 | 40000,00 | 1 000 000,00 |
| 67 | Трубка | Трубка эндобронхиальная левосторонняя 37FR | шт | 50 | 40000,00 | 2 000 000,00 |
| 68 | Трубка | Трубка эндобронхиальная правосторонняя 35FR | Шт | 25 | 40000,00 | 1 000 000,00 |
| 69 | Трубка | Трубка эндобронхиальная правосторонняя 37FR | шт | 50 | 40000,00 | 2 000 000,00 |
| 70 | Трубка | Трубка эндобронхиальная левосторонняя 39FR | Шт | 50 | 40000,00 | 2 000 000,00 |
| 71 | Труба | Трубка эндобронхиальная правосторонняя 39FR | Шт | 50 | 40000,00 | 2 000 000,00 |
| 72 | Трубка | Трубка эндобронхиальная левосторонняя 41FR | Шт | 25 | 40000,00 | 1 000 000,00 |
| 73 | Трубка | Трубка эндобронхиальная правосторонняя 41FR | шт | 25 | 40000,00 | 1 000 000,00 |
| 74 | Удлинитель стерильный высокого давления 150см. (1. Поливинилхлоридная (ПВХ) трубка; 2. Штыревой луерный (входящий) соединитель с колпачком; 3. Гнездовой луерный соединитель (охватывающий); 4. Протектор (предохранитель)) | Удлинитель стерильный высокого давления изготовленны из поливинилхлорида и имеют штыревой и гнездовой луерныйсоединиттели, Выдерживают давление до 55. бар, инфузионная толщина стенки удлинителей 0,75+0,05 мм, удлинитель имеют длину 150 см. | шт | 1500 | 580,00 | 870000,00 |
| 75 | Фильтр коннектор для дыхательных аппаратов | к портивному ваккум аспиротору REDAX со сроком службы 24 часа | шт | 20 | 6000,00 | 120000,00 |
| 76 | Эндопротезная сетка | Сетка Prolene однократного применения, стерильная, 30х30 см | шт | 20 | 53000,00 | 1060000,00 |
| 77 | Иглы | Иглы хирургические колющие размеры 4B1-1,1*30 до 4B1-1,8*70 | шт | 70 | 1550,00 | 108500,00 |
| 78 | Иглы | Иглы хирургические колющие 3А1-0,8*65-3А1-1,8*90 | шт | 70 | 1550,00 | 108500,00 |
| 79 | Иглы | Иглы хирургические колющие 3А1-1,8*90-3В1-1,3*70 | шт | 30 | 1550,00 | 46500,00 |
| 80 | Иглы | Иглы хирургические колющие 4А1-1,4*75 | шт | 10 | 1550,00 | 15500,00 |
| 81 | Шприц трехкомпонентный 50 мл | Шприц трехкомпонентный 50 мл, одноразовый стерильный с приложенной иглой 0,8*40мм, с соединением Люэр-Локк | шт | 1500 | 550,00 | 825000,00 |
| 82 | Эндопротезная сетка | Сетка Prolene однократного применения, стерильная, 15х10 см | шт | 30 | 28000,00 | 840000,00 |
| 83 | Салфетка медицинская в рулоне | Салфетка гигиеническая из гипоаллергенного материала спандбонд в рулоне с перфорацией, 200 шт | рул | 1000 | 4550,00 | 4 550 000,00 |
| 84 | Салфетка медицинская | Салфетка медицинская. Размер 70х80 см, пл-ть 20 гр/м2. | уп | 5000 | 1200,00 | 6 000 000,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 109 072 000,00 |

Выделенная сумма 109 072 000,00 (Сто девять миллионов семьдесят две тысячи  ) тенге 00 тиын. Срок поставки товара: С 01 января 2023 года  по заявке Заказчика в течение 5 календарных дней, срок действия договора до 31.12.2023г.

Место поставки товара: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская региональная многопрофильная клиника" Государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" Акимата Алматинской области, ул Розы Баглановой 69 А ,аптечный склад. Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г. Алматы, Медеуский район  ул.Розы Баглановой ,69 А , отдел гос.закупок , дата 22.12.2022г. время: 09:00 часов.

Дата и время вскрытия ценовых предложений: дата 22.12.2022г. время 10:00 часов, место вскрытия:  г. Алматы, Медеуский район  ул. Розы Баглановой ,69 А , отдел гос.закупок

Документы для участия предоставляются в прошитом, пронумерованном виде, в запечатанном конверте и скреплено печатью. На конверте должно прописываться дата и время вскрытия, наименование закупки, наименование и юридический адрес Поставщика, Организатора (Заказчика).

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 Правил.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 102 Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Заказчик в течение трех календарных дней после дня определения победителя соответствующим квалификационным требованиям или получения протокола итогов направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

В течение пяти рабочих дней со дня получения победитель подписывает договор закупа, договор на оказание фармацевтических услуг либо письменно уведомляет заказчика или организатора закупа о несогласии с его условиями или отказе от подписания.

Специалист по Государственным

Закупкам                                                                                     Жолжан Т.М.