Объявление  4

о проведении закупа   МИ (мединструментарий)  на 2023 год способом запроса ценовых предложений.

г. Алматы                                                                                                                 «19» декабря   2022 года

КГП на ПХВ «Алматинская региональная многопрофильная клиника» в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее-Правил) объявляет о проведении закупа  медицинских изделий способом запроса ценовых предложений.

Организатор (Заказчик) – Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская региональная многопрофильная клиника" Государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" Акимата Алматинской области

Юридический адрес: Алматинская обл, Илийский район, ул. Титова 30

Фактический  адрес: г. Алматы, Медеуский район  ул.Розы Баглановой 69 А.

БИН:010140003356

| № лота | Наименование | Характеристика | Ед изм | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ножницы с твердосплавными вставками | Ножницы хирургические вертикально-изогнутые, TC, 150 мм | шт | 6 | 33 000,00 | 198 000,00 |
| 2 | Ножницы с твердосплавными вставками | Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях, вертикально-изогнутые, ТС, 230 мм | шт | 6 | 16 000,00 | 96 000,00 |
| 3 | Ножницы препаровальные | Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях, вертикально-изогнутые, 200 мм) | шт | 5 | 14 000,00 | 70 000,00 |
| 4 | Ножницы для грудной хирургии/ | Ножницы тупоконечные, вертикально-изогнутые, 250 мм | шт | 5 | 14 000,00 | 70 000,00 |
| 5 | Пинцеты с твердосплавными вставками | Пинцет анатомический, ТС, 160х3,2 мм | шт | 10 | 27 500,00 | 275 000,00 |
| 6 | Пинцеты с твердосплавными вставками | Пинцет хирургический 1х2 зубый, ТС, 150 мм | шт | 10 | 35 000,00 | 350 000,00 |
| 7 | Пинцеты с твердосплавными вставками | Пинцет хирургический 1х2 зубый, ТС, 250 мм | шт | 10 | 40 000,00 | 400 000,00 |
| 8 | Пинцеты для опухолей | Пинцет зубчатолапчатый, 200х18 мм | шт | 6 | 16 000,00 | 96 000,00 |
| 9 | Зажимы артериальные | Зажим кровоостанавливающий типа "Москит", прямой, 150 мм | шт | 2 | 11 000,00 | 22 000,00 |
| 10 | Зажимы артериальные | Зажим кровоостанавливающий типа "Москит", изогнутый по плоскости, 150 мм) | шт | 2 | 11 000,00 | 22 000,00 |
| 11 | Зажимы артериальные | Зажим кровоостанавливающий типа "Москит", изогнутый по ребру, 150 мм | шт | 6 | 9 000,00 | 54 000,00 |
| 12 | Зажимы артериальные | Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый, зубчатый, прямой, №2, 180 мм | шт | 5 | 14 000,00 | 70 000,00 |
| 13 | Зажимы артериальные | Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый, зубчатый, изогнутый, №2, 180 мм | шт | 5 | 14 000,00 | 70 000,00 |
| 14 | Зажимы артериальные | Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый, зубчатый, прямой, №3, 260 мм | шт | 5 | 21 000,00 | 105 000,00 |
| 15 | Зажимы артериальные | Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый, зубчатый, изогнутый, №3, 260 мм | шт | 5 | 22 000,00 | 110 000,00 |
| 16 | Зажимы лигатурные | Зажим кровоостанавливающий, лигатурный, изогнутый ,180 мм | шт | 4 | 15 000,00 | 60 000,00 |
| 17 | Зажимы лигатурные | / Зажим кровоостанавливающий, лигатурный, изогнутый ,230 мм | шт | 2 | 18 600,00 | 37 200,00 |
| 18 | Зажимы лигатурные/ | Зажим кровоостанавливающий, лигатурный, изогнутый ,280 мм | шт | 4 | 25 200,00 | 100 800,00 |
| 19 | Зажимы для почечной ножки/ | Зажим для почечной ножки, изогнутый по радиусу, малый, №1, 230 мм | шт | 4 | 20 400,00 | 81 600,00 |
| 20 | Зажимы лигатурные/ | Диссектор с прямыми ручками детский, №1, 200 мм. | шт | 4 | 13 500,00 | 54 000,00 |
| 21 | Зажимы для желчных протоков/ | Зажим кровоостанавливающий для глубоких полостей, прямой, детский № 2, 225 мм) | шт | 6 | 18 000,00 | 108 000,00 |
| 22 | Зажимы для желчных протоков/ | Зажим кровоостанавливающий для глубоких полостей, прямой, №3, 215 мм | шт | 4 | 20 500,00 | 82 000,00 |
| 23 | Зажимы для брюшины | Зажим с кремальерой для прикрепления белья к брюшине, 195 мм | шт | 10 | 11 500,00 | 115 000,00 |
| 24 | Щипцы для удерживания тканей и органов | Щипцы для удержания тканей и органов, атравматические, 250 мм | шт | 2 | 90 000,00 | 180 000,00 |
| 25 | Зажимы для операционного белья | Зажим с кремальерой для операционного белья, 110 мм | шт | 10 | 9 000,00 | 90 000,00 |
| 26 | Зажимы для операционного белья/ | Зажим с кремальерой для операционного белья, 150 мм | шт | 10 | 9 500,00 | 95 000,00 |
| 27 | Иглодержатели с твердосплавными вставками/ | Иглодержатель общехирургический, ТС, 120 мм | шт | 2 | 21 000,00 | 42 000,00 |
| 28 | Иглодержатели с твердосплавными вставками/ | Иглодержатель общехирургический, ТС, 128 мм | шт | 2 | 21 000,00 | 42 000,00 |
| 29 | Иглодержатели с твердосплавными вставками/ | Иглодержатель с твердосплавными вставками по DeBakey, 260 мм | шт | 2 | 75 000,00 | 150 000,00 |
| 30 | Иглодержатели с твердосплавными вставками/ | Иглодержатель сосудистый, ТС, 160 мм | шт | 2 | 62 000,00 | 124 000,00 |
| 31 | Иглодержатели с твердосплавными вставками | Иглодержатель общехирургический с узкими губками, ТС, 130 мм | шт | 2 | 57 000,00 | 114 000,00 |
| 32 | Иглодержатели с твердосплавными вставками | Иглодержатель общехирургический с узкими губками, ТС, 200 мм | шт | 4 | 76 000,00 | 304 000,00 |
| 33 | Иглодержатели стандартные | Иглодержатель сосудистый, 200 мм | шт | 8 | 15 000,00 | 120 000,00 |
| 34 | Иглодержатели стандартные | Иглодержатель сосудистый, 250 мм | шт | 10 | 15 000,00 | 150 000,00 |
| 35 | Иглодержатели стандартные | Иглодержатель по Матье, 170 мм | шт | 2 | 23 000,00 | 46 000,00 |
| 36 | Пинцеты с атравматической нарезкой | Пинцет сосудистый, прямой, с атравматической нарезкой, 250х1,5 мм | шт | 10 | 28 000,00 | 280 000,00 |
| 37 | Зажимы сердечно-сосудистые | Зажим с кремальерой для ушка сердца, №1, изогнутый, 260 мм | шт | 2 | 26 000,00 | 52 000,00 |
| 38 | Зажимы сердечно-сосудистые | Зажим сосудистый эластичный, зубчатый, с фиксатором (по Сатинскому) №6, 208 мм | шт | 2 | 45 000,00 | 90 000,00 |
| 39 | Ножницы реберные | Ножницы реберные гильотинные, 245 мм) | шт | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 40 | Ранорасширители реберные | Ранорасширитель реечный для грудной полости с расходом зеркал до 167 мм | шт | 2 | 115 000,00 | 230 000,00 |
| 41 | Шнур высокочастотный биполярный для лапароскопических операций аппарата Karl Storz |  |  | 3 | 99 840,00 | 299 520,00 |
| 42 | Рабочий элемент биполярный для аппарата Karl Storz |  |  | 1 | 1101280,00 | 1101 280,00 |
| 43 | Тубус Karl Storz, операционный, размер 26 Шр для аппарата Karl Storz |  |  | 1 | 423 840,00 | 423 840,00 |
| 44 | Обтуратор для лапароскопических операций Karl Storz |  |  | 1 | 63 360,00 | 63 360,00 |
| 45 | Петля режущая, биполярная для лапароскопических операций Karl Storz |  |  | 2 | 394 560,00 | 789 120,00 |
| 46 | Электрод биполярный , вапоризационный шарик |  |  | 1 | 403 200,00 | 403 200,00 |
| 47 | Эндоскопический артикуляционный линейный резец-степлер с длиной штока 160 мм | Аппарат накладывает два трехрядных ряда скрепок, между которыми делает разрез на 15 мм короче общей длины накладываемого шва, 43.5мм для кассет с длиной шва 45 мм и 58.5мм для кассет длиной шва 60 мм, в зависимости от заряженной кассеты | шт | 3 | 330 000,00 | 990 000,00 |
| 48 | Картриджи для эндоскопического линейного резца-степлера Mirus ™ | диаметром 12мм и длиной шва 45 мм для нормальной (фиолетовые) ткани | шт | 18 | 194 000,00 | 3 492 000,00 |
| 49 | Картриджи для эндоскопического линейного резца-степлера Mirus ™ | диаметром 12мм и длиной шва 60 мм для нормальной (фиолетовые) ткани | шт | 36 | 194 000,00 | 6 984 000,00 |
| 50 | Картриджи для эндоскопического линейного резца-степлера Mirus ™ | диаметром 15мм и длиной шва 45 мм для плотной ткани (зеленые/черные) | шт | 6 | 194 000,00 | 1 164 000,00 |
| 51 | Картриджи для эндоскопического линейного резца-степлера Mirus ™ | диаметром 12мм и длиной шва 45 мм для сосудистой ткани (белые) | шт | 36 | 194 000,00 | 6984 000,00 |
| 52 | Картриджи для эндоскопического линейного резца-степлера Mirus ™ | диаметром 12мм и длиной шва 60 мм для сосудистой ткани (белые) | шт | 6 | 194 000,00 | 1164 000,00 |
| 53 | Картриджы для линейного степлера Mirus | (без диска):(мм) 45-4.8 | шт | 36 | 48 500,00 | 1746 000,00 |
| 54 | Картриджы для линейного степлера Mirus | (без диска):(мм) 60-3.5 | шт | 18 | 48 500,00 | 873 000,00 |
| 55 | Картриджы для линейного степлера Mirus | (без диска):(мм) 60-4.8 | шт | 18 | 48 500,00 | 873 000,00 |
| 56 | тупоконечный лапароскопический инструмент для электролигирования и разделения тканей. 5х370 мм. LF1837 | Инструмент лапароскопический тупоконечный 5 мм. – 37 см. Совместим только с энергетической платформой Force Triad™. | шт | 6 | 720 000,00 | 4 320 000,00 |
| 57 | лапароскопический инструмент для электролигирования и разделения тканей с браншами типа Maryland, для одноэтапного заваривания. 5х370 мм LF1937 | Инструмент лапароскопический Maryland 5 мм. – 37 см. Совместим только с энергетической платформой Force Triad™. | шт | 6 | 720 000,00 | 4 320 000,00 |
| 58 | инструмент для электролигирования и разделения тканей c большими изогнутыми браншами для открытых операций. Шток 18 см. бранши с изгибом на 14 градусов. LF4418 | Многофункциональная система слияния тканей с интегрированным режущим механизмом для использования в операциях с открытым доступом.Прямоугольный шток: длина 18 см | шт | 6 | 720 000,00 | 4 320 000,00 |
| 59 | Одноразовый круговой степлер Mirus, размеры (мм) 29 | Циркулярный изогнутый сшивающе-режущий аппарат размер 29 мм с регулируемой высотой закрытия скобок, с ножом для формирования анастомоза по типу "конец в конец", "конец в бок" или "бок в бок" путем резекции ткани и наложения двух циркулярных рядов скобок, расположенных в шахматном порядке. Ствол изогнутый, с антибликовым покрытием, герметичный, длина не более 28 см. | шт | 10 | 176 000,00 | 1760 000,00 |
| 60 | Одноразовый круговой степлер Mirus, размеры (мм) 32 | Циркулярный изогнутый сшивающе-режущий аппарат размер 32 мм с регулируемой высотой закрытия скобок, с ножом для формирования анастомоза по типу "конец в конец", "конец в бок" или "бок в бок" путем резекции ткани и наложения двух циркулярных рядов скобок, расположенных в шахматном порядке. Ствол изогнутый, с антибликовым покрытием, герметичный, длина не более 28 см. | шт | 10 | 176 000,00 | 1 760 000,00 |
| 61 | Электрод треугольная петля 10 х 25 мм, длина 115мм | Электрохирургический электрод. Электрод треугольная петля, 10 x 25 мм, длина 115 мм | шт | 5 | 118 000,00 | 590 000,00 |
| 62 | Электрод треугольная петля 15 х 25 мм, длина 115мм | Электрохирургический электрод. Электрод треугольная петля, 15 x 25 мм, длина 115 мм | шт | 10 | 118 000,00 | 1180 000,00 |
| 63 | ВЧ инструмент ручка для электродов с активацией на инструменте 2 кнопки(синяя-желтая), штепсель 3-штырьковый, длина 3м | Рукоятка для электродов.ВЧ инструмент ручка для электродов с активацией на инструменте 2 кнопки(синяя-желтая), штепсель 3-штырьковый, длина 3м | шт | 20 | 170 000,00 | 3400 000,00 |
| 64 | Электрод нож прямой, 25 мм, L=65мм | Электрохирургический электрод.Электрод-нож, прямой 25мм, L=65мм | шт | 10 | 20 000,00 | 200 000,00 |
| 65 | Электрод-нож, прямой, 25 x 3,5 мм, L=65мм, (разъем 2,4мм) | Электрохирургический электрод. Электрод-нож, прямой, 25 x 3,5 мм, L=65мм, (разъем 2,4мм) | шт | 5 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| 66 | Удлинитель для электродов, длина 100 MM | Адаптер для электрохирургических аппаратов.Удлинитель электродов 100мм, D=4мм | шт | 6 | 100 000,00 | 600 000,00 |
| 67 | ВЧ-инструмент одноразовая ручка с электродом ножом, 2 кнопки, стерильная, дл. кабеля 3м, упаковка 10шт, 3-штырьковый штепсель | Рукоятка для электродов.ВЧ-инструмент с активацией на инструменте, с электродом -нож, одноразовый (упак=10шт.) | упак | 6 | 58 000,00 | 348 000,00 |
| 68 | Нейтральный силиконовый электрод с лентой для фиксации, многоразовый, для взрослых, размеры 30X17 CM | Нейтральный электрод для электрохирургического аппарата. Нейтральный силиконовый электрод с лентой для фиксации, многоразовый, для взрослых, размеры 30X17 CM | шт | 5 | 242 000,00 | 1 210 000,00 |
| 69 | Кабель для многоразового силиконового нейтрального электрода, плоский штепсель US, длина 5м | Кабель для электрохирургических аппаратов. Кабель для одноразового нейтрального электрода, плоский штепсель, дл. кабеля 5м | шт | 4 | 122 000,00 | 488 000,00 |
| 70 | Биполярный пинцет, прямой, бранши 2мм, длина 220мм, антипригарный | Электрохирургический пинцет. Биполярный пинцет Non-Stick, 220мм, прямой, бранш затупленный 2,0мм(антипригарные) | шт | 2 | 300 000,00 | 600 000,00 |
| 71 | Биполярный пинцет, изогнутый, бранши 2 MM, длина 195 мм, антипригарный | Электрохирургический пинцет. Биполярный пинцет Non-Stick 195мм изогнутый, бранш затупленный 2,0мм(антипригарные) | шт | 2 | 300 000,00 | 600 000,00 |
| 72 | Биполярный пинцет, изогнутый, бранши 1 MM, длина 220 мм, антипригарный | Электрохирургический пинцет. Биполярный пинцет, изогнутый, длина 220 MM, бранш 1 MM, Non-stick(антипригарные) | шт | 2 | 300 000,00 | 600 000,00 |
| 73 | Биполярный кабель, прямой коннектор со стороны инструмента, дл. кабеля 5 M, 2-штырьковый штепсель 28~29мм | Кабель для электрохирургических аппаратов. Биполярный кабель, стандартный, с предохраняющим прямым штекером, 5м | шт | 4 | 130 000,00 | 520 000,00 |
| 74 | Биполярный кабель для ножниц BiTech, длина 5м, 2-штырьковый 29мм штепсель | Кабель для электрохирургических аппаратов. Биполярный кабель для ножниц BiTech, 2-штырьковый, 29мм штепсель, длина 5 M | шт | 1 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| 75 | Кабель для одноразового нейтрального электрода, плоский штепсель US, длина 5m | Кабель для одноразового нейтрального электрода, плоский штепсель US, длина 5m | шт | 4 | 140 000,00 | 560 000,00 |
| 76 | Электрод игла, прямой, Ø 0.7 мм | Электрохирургический электрод. Электрод игла, прямой, Ø 0.7 мм | шт | 5 | 17 000,00 | 85 000,00 |
| 77 | Электрод шпатель, овальный, прямой, 2 x 24 мм | Электрохирургический электрод. Электрод шпатель, овальный, прямой, 2 x 24 мм | шт | 5 | 19 000,00 | 95 000,00 |
| 78 | Электрод шар прямой Ø 4 мм | Электрохирургический электрод. Электрод шар прямой Ø 4 мм | шт | 5 | 17 000,00 | 85 000,00 |
| 79 | Электрод проволочная петля, Ø 10 мм | Электрохирургический электрод. Электрод проволочная петля, Ø 10 мм | шт | 10 | 19 000,00 | 190 000,00 |
| 80 | Электрод проволочная петля, Ø 14 мм | Электрохирургический электрод. Электрод проволочная петля, Ø 14 мм | шт | 10 | 19 000,00 | 190 000,00 |
| 81 | Аргон бактериальный фильтр, 0,33мм, 0,45 um, стерильный, 1шт | Аргон бактериальный фильтр, 0,33мм, 0,45 um, стерильный | шт | 1 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 82 | Световод диам. 4,8мм, длиной 300см для аппарата KARL STORZ | Световод, волоконнооптический диаметр 4.8 мм, длина 300 см | шт | 2 | 590 000,00 | 1180 000,00 |
| 83 | Шнур высокочастотный, монополярный | Шнур высокочастотный, монополярный, с штекером 5 мм для аппаратов KARL STORZ AUTOCON (серии 50, 200, 350), AUTOCON 400 II ( 111,115 ) и аппаратов Erbe серии ICC, длина 300 см | шт | 3 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| 84 | Шнур высокочастотный биполярный | Шнур высокочастотный, биполярный, для коагуляторов KARL STORZ AUTOCON® II 400 SCB system (111, 113, 115, 122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80, Coagulator 26021 B/C/D, 860021 B/C/D, 27810 B/C/D, 28810 B/C/D, AUTOCON® series (50, 200, 350), Erbe-Coagulator, T and ICC series, длина 300 см | шт | 2 | 150 000,00 | 300 000,00 |
| 85 | Корзина для чистки и стерилизации | Корзинка, для чистки, стерилизации и хранения одного жесткого эндоскопа с угловым окуляром, включает держатель для адапторов световода, силиконовые держатели для эндоскопа и крышку. Внешние размеры (ш х д х в): 460 x 80 x 52 мм | шт | 1 | 225 000,00 | 225 000,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 62 556 420,00 |

Выделенная сумма: 62 556 420,00  ( Шестьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста двадцать тенге) 00 тиын. Срок поставки товара:  с 01 января 2023 года по заявке Заказчика в течение 5 календарных дней, срок действия договора до 31.12.2023г.

Место поставки товара: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская региональная многопрофильная клиника" Государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" Акимата Алматинской области, ул Розы Баглановой69 а. аптечный склад.

Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г. Алматы, Медеуский район  ул.Розы Баглановой ,69 а , отдел гос.закупок , дата 26.12.2022г. время: 09:00 часов.

Дата и время вскрытия ценовых предложений: дата 26.12.2022г. время 10:00 часов, место вскрытия:  г. Алматы, Медеуский район  ул.Розы Баглановой ,69 А , отдел гос.закупок

Документы для участия предоставляются в прошитом, пронумерованном виде, в запечатанном конверте и скреплено печатью. На конверте должно прописываться дата и время вскрытия, наименование закупки, наименование и юридический адрес Поставщика, Организатора (Заказчика).

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 Правил..

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 102 Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Заказчик в течение трех календарных дней после дня определения победителя соответствующим квалификационным требованиям или получения протокола итогов направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

В течение пяти рабочих дней со дня получения победитель подписывает договор закупа, договор на оказание фармацевтических услуг либо письменно уведомляет заказчика или организатора закупа о несогласии с его условиями или отказе от подписания.

Специалист по Государственным

Закупкам                                                                                     Жолжан Т.М.